## Аркуш1
76495, УКРАЇНА, м.Івано-Франківськ, вул. Автоливмашівська, 5 | Тел/факс: (0342) 502701, 502703 sale@microl.ua , www.microl.ua
Ціни вказані на 18.09.2025р., без урахування ПДВ
Скорочення назв приладів:КБЗ- клемно-блоковий з'єднувач Скорочення назв входів/виходів:AI- аналоговий вхід (уніфікування сигналів),AIU- універсальний аналоговий вхід (уніфіковані сигнали, термоопір, термопари),DI- дискретний вхід,DO- Дискретний вихід. Скорочення типів дискретних виходів:Т- транзисторний вихід,Р- Релейний вихід,З- Оптосимісторний вихід,До- твердотільний вихід
Найменування продукції | Умовне позначення | Ціна без ПДВ, грн.
GSM модеми та маршрутизатори
Універсальні GSM-маршрутизатори
Маршрутизатор для диспетчерського контролю та управління (базова модель без входів) | SQUID-5N-Client | 13777
- додатковомодуль дискретних входів/виходів | 4DI+1DO | 1525
Маршрутизатор для диспетчерського контролю та керування зі збільшеною кількістю входів/виходів (базова модель без входів) | SQUID-5N-IO | 14820
-додатковомодуль аналогових входів:
- чотири аналогові входи | 4AI | 2595
- вісім аналогових входів | 8AI | 4147
-додатковомодуль дискретних входів | 12DI | 2535
-додатковомодуль дискретних виходів | 4DO | 2230
Маршрутизатор для диспетчерського контролю та керування зі збільшеною кількістю входів/виходів (базова модель без входів) | SQUID-5N-DIO | 14115
- модулі входів:
- 8 дискретних входи | 8DI | 2415
- 16 дискретних входи | 16DI | 2643
- 24 дискретних входи | 24DI | 3950
-додатковомодуль 4 дискретних релейних виходів | 4DO-R | 2230
-додатковомодуль 4 дискретних транзисторних виходів | 4DO-Т | 2230
-додатковомодуль 4 релейних і 4 транзисторних виходів | 8DO-RT | 2415
-додатковомодуль 8 дискретних транзисторних виходів | 8DO-T | 2230
Спеціалізовані GSM-маршрутизатори
-для реалізації системи моніторингу нафтових та газових свердловин | SQUID-5Н-GasWell | 24595
-для керування вуличним освітленням | SQUID-5Н-Енергія | 21775
Мережеві архіватори
-Мережевий архіватор МАС-100 (з картою пам'яті на 32ГБ в комплекті) | MAS-100 | 5460
Мікропроцесорні контролери (Програмування мовою FBD відповідно до вимог МЕК IEC 1131-3)
Програмований мікропроцесорний контролер (підключення до клем, встановлених на корпусі приладу, без КБЗ)
- 4AIU+2AO+3DI+5DO(T) | МІК-50-16 | 19050
- 4AIU+2AO+3DI+5DO(P) |  | 20005
- 4AIU+1AO+2DI+4DO(Т) | МІК-50-17 | 17785
- 4AIU+1AO+2DI+4DO(Р) |  | 18235
- 4AIU+1AO+2DI+4DO(К) |  | 19540
- 8AI+1AO+3DI+5DO(T) | МІК-50-26 | 16540
- 8AI+1AO+3DI+5DO(P) |  | 19090
- 8AI+2DI+4DO(Т) | МІК-50-27 | 17160
- 8AI+2DI+4DO(Р) |  | 17650
- 8AI+2DI+4DO(К) |  | 18035
Джерело живлення дискретних датчиків (опція) | Gd | 255
2 джерела живлення пасивних аналогових датчиків (опція) | Ga | 510
Програмований мікропроцесорний контролер (підключення через КБЗ) Базова модель: 4AI(2AIU+2AI)+1AO+3DI+5DO | МІК-51 | 17760
КБЗ для базової моделі з дискретними виходами типу Т | КБЗ-29-01 | 1490
КБЗ для базової моделі з дискретними виходами типу Р | КБЗ-29Р-01 | 3250
КБЗ для базової моделі з дискретними виходами типу С | КБЗ-29С-01 | 3050
КБЗ для базової моделі з дискретними виходами типу К | КБЗ-29К-01 | 3640
Програмований контролер із модулем розширення:
- 4AI, 1AO, 11DI, 5DO (МІК-51+МР-51-01) | МІК-51-01 | 19740
- 4AI, 1AO, 3DI, 13DO (МІК-51+МР-51-03) | МІК-51-03 | 19740
- 4AI, 2AO, 11DI, 5DO (МІК-51+МР-51-04) | МІК-51-04 | 20580
- 4AI, 2AO, 3DI, 13DO (МІК-51+МР-51-06) | МІК-51-06 | 20445
- 4AI, 4AO, 3DI, 5DO (МІК-51+МР-51-07) | МІК-51-07 | 22570
- 4AI, 2AO, 19DI, 5DO (МІК-51+МР-51-11) | МІК-51-11 | 21230
- 4AI, 1AO, 11DI, 13DO (МІК-51+МР-51-12) | МІК-51-12 | 19505
- 4AI, 2AO, 11DI, 13DO (МІК-51+МР-51-13) | МІК-51-13 | 21250
- 4AI, 2AO, 3DI, 21DO (МІК-51+МР-51-15) | МІК-51-15 | 21250
Клемно-блокові з'єднувачі для модулів розширення:
- МР-51-01,-03,-04,-06, дискр. виходу типу Т | КБЗ-24-10 | 1155
- МР-51-07, підключення аналогових виходів | КБЗ-24-11 | 1155
- МР-51-11, -13, -15, МР-52-12, дискретні виходи типу Т | КБЗ-24-20 | 1155
- МР-51-03, -06 дискретні виходи типу Р, С | КБЗ-30Р(С)-12 | 3082
- МР-51-03, -06 дискретні виходи типу К | КБЗ-30К-12 | 3725
- МР-51-12, МР-51-13 дискретні виходи типу Р, С | КБЗ-40Р(С)-01 | 3725
- МР-51-12, МР-51-13 дискретні виходи типу К | КБЗ-40К-01 | 4140
- МР-51-15, дискретні виходи типу Р, С | КБЗ-54Р(С)-01 | 4100
- МР-51-15, дискретні виходи типу К | КБЗ-54К-01 | 6460
Програмований мікропроцесорний контролер (підключення через КБЗ) Базова модель: 8AI+1AO+3DI+5DO | МІК-52 | 20305
КБЗ для базової моделі з дискретними виходами типу Т | КБЗ-34-01 | 1310
КБЗ для базової моделі з дискретними виходами типу Р, С | КБЗ-34Р(С)-01 | 3045
КБЗ для базової моделі з дискретними виходами типу К | КБЗ-34К-01 | 3160
Програмований контролер із модулем розширення:
- 8AI, 1AO, 11DI, 5DO (МІК-52+МР-51-01) | МІК-52-01 | 22285
- 8AI, 1AO, 3DI, 13DO (МІК-52+МР-51-03) | МІК-52-03 | 22285
- 8AI, 2AO, 11DI, 5DO (МІК-52+МР-51-04) | МІК-52-04 | 23125
- 8AI, 2AO, 3DI, 13DO (МІК-52+МР-51-06) | МІК-52-06 | 22990
- 8AI, 4AO, 3DI, 5DO (МІК-52+МР-51-07) | МІК-52-07 | 25115
- 8AI, 2AO, 19DI, 5DO (МІК-52+МР-51-11) | МІК-52-11 | 23775
- 8AI, 1AO, 11DI, 13DO (МІК-52+МР-51-12) | МІК-52-12 | 22050
- 8AI, 2AO, 11DI, 13DO (МІК-52+МР-51-13) | МІК-52-13 | 23795
- 8AI, 2AO, 3DI, 21DO (МІК-52+МР-51-15) | МІК-52-15 | 23795
- 8AI, 1AO, 35DI, 5DO (МІК-52+МР-52-30) | МІК-52-30 | 22290
- 8AI, 1AO, 27DI, 13DO (МІК-52+МР-52-31) | МІК-52-31 | 22290
- 8AI, 1AO, 19DI, 21DO (МІК-52+МР-52-32) | МІК-52-32 | 22290
- 8AI, 1AO, 11DI, 29DO (МІК-52+МР-52-33) | МІК-52-33 | 22290
- 8AI, 1AO, 3DI, 37DO (МІК-52+МР-52-34) | МІК-52-34 | 22290
Клемно-блокові з'єднувачі для модулів розширення:
- МР-51-01, -03, -04, -06, дискр. виходу типу Т | КБЗ-24-10 | 1155
- МР-51-07, підключення аналогових виходів | КБЗ-24-11 | 1155
- МР-51-11, -12, -13, -15 дискретні виходи типу Т | КБЗ-24-20 | 1155
- МР-51-03, -06 дискретні виходи типу Р, С | КБЗ-30Р(С)-12 | 3082
- МР-51-03, -06 дискретні виходи типу К | КБЗ-30К-12 | 3725
- МР-51-12, -13 дискретні виходи типу Р, С | КБЗ-40Р(С)-01 | 3725
- МР-51-12, -13 дискретні виходи типу К | КБЗ-40К-01 | 4140
- МР-51-15 дискретні виходи типу Р, С | КБЗ-54Р(С)-01 | 4095
- МР-51-15 дискретні виходи типу К | КБЗ-54К-01 | 6440
- МР-52-30…МР-52-34 (дискретні виходи типу Т) | КБЗ-51-01 | 1745
- МР-52-31 (дискретні виходи типу Р) | КБЗ-41Р-01 | 3660
- МР-52-32 (дискретні виходи типу Р) | КБЗ-51Р-01 | 5680
- МР-52-33 (дискретні виходи типу Р) | КБЗ-44Р-01 | 7605
- МР-52-34 (дискретні виходи типу Р) | КБЗ-55Р-01 | 8885
Програмований мікропроцесорний контролер (кріплення на рейку DIN35х7,5). Базова модель: 4AI(2AIU+2AI)+1AO+3DI+5DO. Типи дискретних виходів:
- Транзистор (Т): до 40В / 100мА | МІК-51Н-Т | 17850
- електромагнітне реле (Р): до 220В/5А | МІК-51Н-Р | 18230
- електронне (немеханічне) реле (К): до 60В/1AAC/1ADC | МІК-51Н-С | 18610
Програмований мікропроцесорний контролер (кріплення на рейку DIN35х7,5). Базова модель: 8AI+1AO+3DI+5DO.Типи дискретних виходів:
- Транзистор (Т): до 40В / 100мА | МІК-52Н-Т | 20375
- електромагнітне реле (Р): до 220В/5А | МІК-52Н-Р | 20895
- Електронне (немеханічне) реле (К): до 40В/0,5A. AC/DC | МІК-52Н-С | 21295
Модулі розширення для МІК-51Н та МІК-52Н:
- 16DI + 1AO | МР-51Н-11 | 10080
- 8DI + 8DO + 1AO | МР-51Н-13 | 10220
- 16DO + 1AO | МР-51Н-15 | 11508
- 16DI + 3AO | МР-51Н-16 | 12585
- 8DI + 8DO + 3AO | МР-51Н-17 | 12867
- 16DO + 3AO | МР-51Н-18 | 14110
- 32DI | МР-51Н-30 | 9690
- 24DI + 8DO(Р) | МР-51Н-31Р | 10890
- 24DI + 8DO(Т) | МР-51Н-31Т | 9870
- 16DI + 16DO(Р) | МР-51Н-32-Р | 13575
- 16DI + 16DO(Т) | МР-51Н-32-Т | 9870
- 8DI + 24DO(Р) | МР-51Н-33-Р | 15150
- 8DI + 24DO(Т) | МР-51Н-33-Т | 9870
- 32DO(Р) | МР-51Н-34-Р | 17540
- 32DO(Т) | МР-51Н-34-Т | 19335
Модулі розширення для МІК-51 та МІК-52: !!!Для контролерів, випущених до 2016 року включно, необхідно замовляти модулі розширення МР-51, для контролерів, випущених після 2016 року - МР-52!!!
- 8DI | МР-51(52)-01 | 1980
- 8DO | МР-51(52)-03 | 1980
- 8DI+1AO | МР-51(52)-04 | 2820
- 8DO+1AO | МР-51(52)-06 | 2685
- 3AO | МР-51(52)-07 | 4810
- 16DI+1AO | МР-51(52)-11 | 3470
- 8DI+8DO | МР-51(52)-12 | 1745
- 8DI+8DO+1AO | МР-51(52)-13 | 3490
- 16DO+1AO | МР-51(52)-15 | 3490
- 32DI | МР-52-30 | 1985
- 24DI+8DO | МР-52-31 | 1985
- 16DI+16DO | МР-52-32 | 1985
- 8DI+24DO | МР-52-33 | 1985
- 32DO | МР-52-34 | 1985
Програмований мікропроцесорний контролер (кріплення на рейку DIN35х7,5):
- 2AI+16DI+8DO(T) | МІК-53Н-21 | 15925
- 2AI+16DI+8DO(P) |  | 16940
- 2AI+8DI+16DO(T) | МІК-53Н-22 | 15925
- 2AI+8DI+16DO(P) |  | 18625
- 2AI+1AO+16DI+8DO(T) | МІК-53Н-23 | 15410
- 2AI+1AO+16DI+8DO(P) |  | 16500
- 2AI+1AO+8DI+16DO(T) | МІК-53Н-24 | 15550
- 2AI+1AO+8DI+16DO(P) |  | 18235
- 24DI+8DO(T) | МІК-53Н-31 | 13830
- 24DI+8DO(P) |  | 14790
- 16DI+16DO(T) | МІК-53Н-32 | 13830
- 16DI+16DO(P) |  | 15740
- 8DI+24DO(T) | МІК-53Н-33 | 13830
- 8DI+24DO(P) |  | 15985
- 4AI+16DI+8DO(T) | МІК-53Н-41 | 15925
- 4AI+16DI+8DO(P) |  | 17155
- 4AI+8DI+16DO(T) | МІК-53Н-42 | 15900
- 4AI+8DI+16DO(P) |  | 17425
Мікропроцесорні регулятори
Програмований мікропроцесорний ПІД-регулятор
- 1AIU+2DI+4DO(T) | МІК-127-10 | 8890
- 1AIU+2DI+4DO(P,C) |  | 9020
- 1AIU+1AO+2DI+4DO(T) | МІК-127-11 | 11970
- 1AIU+1AO+2DI+4DO(P,C) |  | 12150
- 1AIU+2AO+2DI+4DO(T) | МІК-127-12 | 13230
- 1AIU+2AO+2DI+4DO(P,C) |  | 13290
- 2AIU+2DI+4DO(T) | МІК-127-20 | 11955
- 2AIU+2DI+4DO(P,C) |  | 12285
- 2AIU+1AO+2DI+4DO(T) | МІК-127-21 | 12880
- 2AIU+1AO+2DI+4DO(P,C) |  | 13230
- 2AIU+2AO+2DI+4DO(T) | МІК-127-22 | 14380
- 2AIU+2AO+2DI+4DO(P,C) |  | 14585
- 3AIU+2DI+4DO(T) | МІК-127-30 | 13420
- 3AIU+2DI+4DO(P,C) |  | 13815
- 3AIU+1AO+2DI+4DO(T) | МІК-127-31 | 13635
- 3AIU+1AO+2DI+4DO(P,C) |  | 14395
- 3AIU+2AO+2DI+4DO(T) | МІК-127-32 | 15930
- 3AIU+2AO+2DI+4DO(P,C) |  | 16120
- 4AIU+2DI+4DO(T) | МІК-127-40 | 14790
- 4AIU+2DI+4DO(P,C) |  | 15355
- 4AIU+1AO+2DI+4DO(T) | МІК-127-41 | 16500
- 4AIU+1AO+2DI+4DO(P,C) |  | 17330
- 4AIU+2AO+2DI+4DO(T) | МІК-127-42 | 17565
- 4AIU+2AO+2DI+4DO(P,C) |  | 17906
Джерело живлення дискретних датчиків (опція) | Gd | 255
2 джерела живлення пасивних аналогових датчиків (опція) | Ga | 510
Програма для регулятора з технічного завдання (опція) | PRG | *
* - ціна програми не входить у ціну регулятора та формується після отримання технічного завдання
Мікропроцесорні ПІД-регулятори (підключення до клем, встановлених на корпусі приладу, без КБЗ) Кількість входів/виходів - 1AIU+1AO+2DO
- передня панель 48х96мм, наявність живлення пасивного датчика | МІК-111 | 9920
- кріплення на рейку DIN35х7,5 | МІК-111Н | 10285
Мікропроцесорний ПІД-регулятор - Кількість входів/виходів -1AI, 1AO, 2DI, 2DO - П-, ПІ-, ПІД-регулятор,швидкий ШИМ-регулятор (до 2 кГц) -Корпус – 48х48х85, щитове кріплення, ступінь захисту - IP30
Базовий комплект (1AI+USB) | МІК-311-К11 | 4675
- аналоговий вихід AO | AO | 675
- інтерфейс RS-485 | RS-485 | 605
- дискретні виходи:
- 2 транзистори (до 40 В, 100 мА) | ТТ | 120
- 2 реле (до 250 В, 5 А) | РР | 400
- 1 реле (до 250 В, 8 мА) | Р | 200
Мікропроцесорний ПІД-регулятор - Кількість входів/виходів -1AI, 1AO, 3DI, 4DO - П-, ПІ-, ПІД-регулятор,швидкий ШИМ-регулятор (до 2 кГц) -Корпус – 48х96х1355, щитове кріплення, ступінь захисту - IP30
Базовий комплект (1AI+USB) | МІК-311-К4 | 5995
Можливі додаткові опції та їх вартість (додати до базової вартості):
- аналоговий вихід AO | AO | 675
- інтерфейс RS-485 | RS-485 | 605
- дискретні виходи:
- 4 транзистори (до 40 В, 100 мА) | 4Т | 240
- 4 реле замикаючі (до 250 В, 5 А) | 4Р | 800
- Джерело живлення пасивних датчиків (24В, 25мА) | Ga | 255
Мікропроцесорні ПІД-регулятори (підключення через КБЗ) Кількість входів/виходів - 2AIU+1AO+2DI+4DO
- П-, ПІ-, ПІД-регулятор, регулятор з корекцією, із зовнішнім завданням | МІК-21К7 | 11200
- П-, ПІ-, ПІД-регулятор, каскадне регулювання, регулювання співвідношення | МІК-25 | 11080
- два незалежні ПІД-регулятори (ПІД-аналоговий тільки один контур), ПІД-ШИМ регулятор, регулятор «override» | МІК-22 | 11642
Клемно-блоковий з'єднувач (дискретні виходи типу Т) | КБЗ-25-11 | 1155
Клемно-блоковий з'єднувач (дискретні виходи типу Р, С) | КБЗ-28Р(С)-11 | 2775
Клемно-блоковий з'єднувач (дискретні виходи типу К) | КБЗ-28К-11 | 2870
Мікропроцесорний ПІД-регулятор - каскадне регулювання, регулювання співвідношення, підключення до клем приладу без КБЗ Кількість входів/виходів - 2AIU+1AO+2DO | МІК-112 | 10800
Мікропроцесорний ПІД-регулятор - Кількість входів/виходів -2 AI, 1AO, 2DI, 4DO - П-, ПІ-, ПІД-регулятор, каскадне регулювання, регулювання співвідношення, живлення пасивного датчика, підключення до клем приладу (без КБЗ), живлення пасивних входів 21В/30мА
Корпус - 96х96х120, щитове кріплення, ступінь захисту - IP30:
- 4 транзисторні виходи: до 40В / 100мА | МІК-121К7-Т | 14370
- 4 електромагнітні реле: до 220В / 8А | МІК-121К7-Р | 14825
- 4 оптосимісторні виходи: до 300В | МІК-121К7-С | 14980
- 2 оптосимісторні виходи: до 300В / 0,7AAC і 2 електромагнітні реле: до 220В / 8А | МІК-121К7-СР | 15515
Корпус - 110х160х58, кріплення - DIN-рейка, ступінь захисту - IP30:
- 4 транзисторні виходи: до 40В / 100мА | МІК-121Н-Т | 14370
- 4 електромагнітні реле: до 220В / 8А | МІК-121Н-Р | 14475
Корпус - 96х96х63, щитове кріплення, ступінь захисту - IP30:
- 4 транзисторні виходи: до 40В / 100мА | МІК-121К6-Т | 11610
- 4 електромагнітні реле: до 220В / 8А | МІК-121К6-Р | 12000
Корпус - 145х120х70, кріплення - DIN-рейка, ступінь захисту - IP65:
- 4 транзисторні виходи: до 40В / 100мА | МІК-121Т-Т | 11090
- 4 електромагнітні реле: до 220В / 8А | МІК-121Т-Р | 11510
Мікропроцесорний програмний (кроковий) ПІД-регулятор - Кількість входів/виходів -1 AI, 1AO, 3DI, 4DO - управління технологічним процесом по 16-ти кроках однієї з 8-ми налаштованих програм:
-розмір 96 мм х 96 мм х 63 мм (Базовий) | МІК-341К6 | 9635
- аналоговий вихід AO | AO | 675
- інтерфейс RS-485 | RS-485 | 605
- дискретні виходи:
- 2 транзистори (до 40 В, 100 мА) | ТТ | 120
- 2 транзистори (до 40 В, 100 мА) | РР | 400
Двоканальний мікропроцесорний ПІД-регулятор (стара модель) - Кількість входів/виходів - 2 AI, 2AO, 2DI, 4DO - два незалежних контури ПІД регулювання, ПІД-ШИМ регулятор, регулятор «override», 2 аналогових вихода, підключення до клем прилада (без КБЗ), живлення пасивних входів 21В / 30мА
Корпус - 96х96х120, щитове кріплення, ступінь захисту - IP30:
- 4 транзисторні виходи: до 40В / 100мА | МІК-122К7-Т | 14110
- 4 електромагнітні реле: до 220В / 8А | МІК-122К7-Р | 14560
- 2 оптосимісторні виходи: до 300В / 0,7AAC і 2 електромагнітні реле: до 220В / 8А | МІК-122К7-СР | 14755
- 4 оптосимісторні виходи: до 300В / 0,7AAC | МІК-122К7-С | 14560
- 4 транзисторні виходи: до 40В / 100мА | МІК-122Н-Т | 14110
- 4 електромагнітні реле: до 220В / 8А | МІК-122Н-Р | 14560
Двоканальний мікропроцесорний ПІД-регулятор - Кількість входів/виходів - 2 AI, 2AO/2DO, 2DI, 4DO - два незалежних регулятори: позиційні, ПІД аналоговий, ПІД імпульсиний, ПІД-ШИМ регулятор, регулятор «override», USB для конфігурування, RS-485(Modbus RTU), живлення пасивних входів 21В / 30мА (для двох давачів)
Базова вартість прилада МІК-322 К7, без опцій | МІК-322-К7 | 9630
Додадкові опції:
С1,С2 в коді замовлення (вартість за один канал):
- аналоговий вихід AO (вартість за один канал) | C1 або С2 - код (1-4) | 675
- SSR реле: (вартість за один канал) | C1 або С2 - код (5) | 675
- симістор: до 300В / 0,7AAC (вартість за один канал) | C1 або С2 - код (6) | 500
- перекидне реле: 220В / 8A (вартість за один канал) | C1 або С2 - код (7) | 200
DD в коді замовлення (тип дискретних виходів, вартість за 4 виходи):
- 4 транзистори (до 40 В, 100 мА) | 4Т | 240
- 4 реле замикаючі (до 250 В, 5 А) | 4Р | 800
- інтерфейс RS-485 | код R = 1 | 605
- Джерело живлення пасивних датчиків (24В, 25мА) два канали | код Ga = 1 | 510
Двоканальний терморегулятор МІК-302К4 Новинка! - Кількість входів/виходів - 2AI, 2AO/2DO - незалежні: два пропорційні регулятори, два двохпозиційні регулятора, один трипозиційний регулятор, два сигналізатори. Реєстрація параметрів, математичні функції (середнє значення, квадратний корінь, тощо) | МІК-302-С1-C2-R | 5650
Корпус - 48х96х106, щитове кріплення, ступінь захисту - IP30:
- аналоговий вихід AO (вартість за один канал) | C1 або С2 - код (1-4) | 675
- транзисторний: (до 40 В, 100 мА) | C1 або С2 - код (Т) | 60
- перекидне реле: 220В / 8A (вартість за один канал) | C1 або С2 - код (Р) | 200
- оптореле: (вартість за один канал) | C1 або С2 - код (К) | 480
- симістор: до 300В / 0,7AAC (вартість за один канал) | C1 або С2 - код (С) | 500
- Інтерфейс RS-485 (+ до моделі вище) | R - код (1) | 605
* - тип аналогового виходу може бути будь яким, на вартість не впливає
** - тип аналогового виходу може бути будь яким, на вартість не впливає
Мікропроцесорний 8-канальний регулятор Підключення через КБЗ, передня панель 96х96мм) Базова модель: 8 однотипних аналогових входів 1 тип - 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-10В 2 тип - ТСП 50М, 100М, ТСП 50П, 100П, 100П , гр.21, гр.23 3 тип - ТХК(L), ТХА(K), ТПП(S), ТПР(B), ТВР(A), ТЖК(J), ТХКн 8 дискретних виходів, 1 аналоговий вихід. | МТР-8К7 | 10750
Регулятор температури та вологості, програмований за часом(Підключення через КБЗ, характеристики входів-виходів аналогічні регулятору МТР-8) | МТР-44 | 11290
Клемно-блоковий з'єднувач(Для підключення аналогових входів) | КБЗ-24-17 | 1155
Клемно-блоковий з'єднувач(дискретні виходи типу Т) | КБЗ-16-14 | 1020
Клемно-блоковий з'єднувач(дискретні виходи типу Р, С) | КБЗ-30Р(С)-11 | 3070
Клемно-блоковий з'єднувач(дискретні виходи типу К) | КБЗ-30К-11 | 3720
Модулі розширення для регуляторів МТР-8 та МТР-44:
- 8 дискретних входів, | МР-51-01 | 1980
- 4 дискретні входи, 4 дискретні виходи | МР-51-02 | 1980
- 8 дискретних виходів | МР-51-03 | 2820
- 8 дискретних входів, 1 аналоговий вихід | МР-51-04 | 2820
- 4 дискретні входи, 4 дискретні виходи, 1 аналоговий вихід | МР-51-05 | 2820
- 8 дискретних виходів, 1 аналоговий вихід | МР-51-06 | 2820
- 3 аналогових виходи | МР-51-07 | 4810
Клемно-блокові з'єднувачі для:
- МР-51-01,-02,-03,-04,-05,-06, дискр. виходу типу Т | КБЗ-24-10 | 1155
- МР-51-07, підключення аналогових виходів | КБЗ-24-11 | 1155
- МР-51-02, -05 дискретні виходи типу Р, С | КБЗ-28Р(С)-12 | 2635
- МР-51-02, -05 дискретні виходи типу К | КБЗ-28К-12 | 2725
- МР-51-03, -06 дискретні виходи типу Р, С | КБЗ-30Р(С)-12 | 2935
- МР-51-03, -06 дискретні виходи типу К | КБЗ-30К-12 | 3910
Мікропроцесорний 8-канальний регулятор на DIN-рейку Базова модель: 8 однотипних аналогових входів 1 тип - 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-10В 2 тип - ТСП 50М, 100М, ТСП 50П, 100П, Pt50, Pt100, гр.21, гр. тип - ТХК(L), ТХА(K), ТПП(S), ТПР(B), ТВР(A), ТЖК(J), ТХКн 8 дискретних виходів, 1 аналоговий вихід. | МТР-8Н
- Транзистор (Т): до 40В / 100мА | МТР-8Н-Т | 14815
- електромагнітне реле (Р): до 220В/5А | МТР-8Н-Р | 15725
- електронне (немеханічне) реле (К): до 40В/0,5AAC/ADC | МТР-8Н-К | 16015
Мікропроцесорний 8-канальний регулятор Підключення без КБЗ, передня панель 96х96мм) Базова модель: 8 однотипних аналогових входів 1 тип - 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-10В 2 тип - ТСП 50М, 100М, ТСП 50П, 100П, 100П , гр.21, гр.23 3 тип - ТХК(L), ТХА(K), ТПП(S), ТПР(B), ТВР(A), ТЖК(J), ТХКн | МТР-138К7-AA-D- 0-000 | 8025
Мікропроцесорний 8-канальний регулятор Підключення без КБЗ, передня панель 96х96мм) Модель, яка містить: 8 однотипних аналогових входів 1 тип - 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-10В 2 тип - ТСП 50М, 100М, ТСП 50П, 100П, 100П , гр.21, гр.23 3 тип - ТХК(L), ТХА(K), ТПП(S), ТПР(B), ТВР(A), ТЖК(J), ТХКн , 1 аналоговий вихід | МТР-138К7-AA-D- (1..4)-000 | 8720
Мікропроцесорний 8-канальний регулятор Підключення без КБЗ, передня панель 96х96мм) Модель, яка містить: 8 однотипних аналогових входів 1 тип - 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-10В 2 тип - ТСП 50М, 100М, ТСП 50П, 100П, 100П , гр.21, гр.23 3 тип - ТХК(L), ТХА(K), ТПП(S), ТПР(B), ТВР(A), ТЖК(J), ТХКн , 4 аналогових виходів | МТР-138К7-AA-D- (1..4)-(1..4)(1..4)(1..4) | 13535
Опції дискртних виходів (8 штук) + до вартості моделі МТР-138
- 8 транзисторні виходи: до 40В / 100мА (в коді замовлення Т) | опція | 480
- 8 електромагнітні реле: до 220В / 5А (в коді замовлення Р) | опція | 1600
Мікропроцесорний 8-канальний регулятор із програмним задатчиком на DIN-рейкуНовинка! Базова модель: 8 однотипних аналогових входів 1 тип - 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-10В 2 тип - ТСП 50М, 100М, ТСП 50П, 100П, Pt50, Pt100, гр.21, гр. тип - ТХК(L), ТХА(K), ТПП(S), ТПР(B), ТВР(A), ТЖК(J), ТХКн 8 дискретних виходів, 1 аналоговий вихід. | МТР-44Н
- електромагнітне реле (Р): до 220В/5А | МТР-44Н-Р | 17995
Мікропроцесорні перетворювачі-регулятори pH
- первинний перетворювач рН (вхід від датчика рН, вихід 0-20мА) | ПП-110-1 | 10805
- мікропроцесорний регулятор рН (передня панель 96х96мм) 2 аналогових входу (перший з перетворювача, другий з датчика температури), 2 аналогових виходи та 4 дискр. виходи. Без КБЗ, підключення до клем на задній кришці | ПП-110-2 | 14195
- мікропроцесорний регулятор рН (кріплення на DIN рейку) 2 аналогових входу (перший з перетворювача, другий з датчика температури), 2 аналогових виходи та 4 дискр. виходи. | ПП-110Н-2 | 16935
Мікропроцесорні перетворювачі-регулятори pH (на DIN-рейку): мікропроцесорний регулятор рН (передня панель 96х96мм) 2 аналогових входу (перший з перетворювача, другий з датчика температури), 1 аналоговий вихід у базовій моделі або 2 аналогових виходи з модулем розширення МР-51-05 4 дискр. виходу | ПП-10-2 | 14195
Клемно-блоковий з'єднувач(дискретні виходи типу Т) | КБЗ-25-11 | 1155
Клемно-блоковий з'єднувач(дискретні виходи типу Р, С) | КБЗ-28Р(С)-11 | 2775
Клемно-блоковий з'єднувач(дискретні виходи типу К) | КБЗ-28К-11 | 2870
Модуль розширення для ПП-10-2(1 аналоговий вихід) | МР-51-05 | 2965
Клемно-блоковий з'єднувач(Для модуля розширення МР-51-05) | КБЗ-8-07 | 785
Модулі введення/виводу
Модулі аналогового введення
Живлення=24 В:
- 4 уніфіковані аналогові входи (поканальна гальванічна розв'язка) | RIO-AI4 | 10230
- 8 уніфікованих аналогових входів (групова гальванічна розв'язка) | RIO-AI8 | 9580
- 8 аналогових входів: термоопору та термопари (групова гальванічна розв'язка) | RIO-AIU8 | 10230
Живлення -~220 В / = 24 В:
- 4 уніфіковані аналогові входи (поканальна гальванічна розв'язка) | RIO-5N-AI4 | 10490
- 8 уніфікованих аналогових входів (поканальна гальванічна розв'язка)Новинка! | RIO-5N-AI8 | 15120
- 8 аналогових входів: термоопору та термопари (групова гальванічна розв'язка) | RIO-5N-AIU8 | 10230
Модулі аналогового виводу
Живлення=24 В:
- 4 уніфіковані аналогові виходи (поканальна гальванічна розв'язка) | RIO-AO4 | 9335
- 6 уніфікованих аналогових виходів: 4-20 мА (поканальна гальванічна розв'язка) | RIO-AO6 | 12000
Живлення -~220 В / = 24 В:
- 4 уніфіковані аналогові виходи (поканальна гальванічна розв'язка) | RIO-5N-AO4 | 8865
Модулі дискретного вводу
Живлення=24 В корпус:
- 16 дискретних входів 24В/10мА, групова гальванічна розв'язка | RIO-DI16 | 8280
Живлення -~220 В / = 24 В:
- 16 дискретних входів, групова гальванічна розв'язка
'- Входи:= 24 В/10 мА | RIO-5N-DI16-24 | 8280
'- Входи:~220 В / 10 мА | RIO-5N-DI16-220 | 9080
- 32 дискретні входи 24В/10мА, групова гальванічна розв'язкаНовинка!:
'- живлення:~220 В | RIO-5N-DI32-220 | 11085
'- живлення:= 24 В | RIO-5N-DI32-24 | 9080
Тип корпусу - автоматичний вимикач, живлення -~220 В / = 24 В: Новинка!
- 8 дискретних входів 24В/10мА, групова гальванічна розв'язка 8-м незалежних лічильників імпульсів 20кГц. Індикація LED (без внутрішнього джерела входів) | RIO-mini-DI8-00 | 3745
Наявність вбудованого джерела живлення пасивних аналогових датчиків (24В, 40 мА) | Ga | 255
Модулі дискретного виводу
Живлення=24, групова гальванічна розв'язка:
- 6 замикаючих реле (AC/DC): 220В / 5А - 2 перемикаючих реле (AC/DC): 220В / 8А | RIO-DO8P | 8180
- 8 транзисторних дискретних виходів (DC): 40В/100мА | RIO-DO8T | 7140
- 8 дискретних виходів реле твердотільне (AC/DC): 40В / 500мА | RIO-DO8K | 8175
- 16 транзисторних дискретних виходів (DC): 40В/100мА | RIO-DO16Т | 7485
- 16 дискретних виходів твердотільне реле (AC/DC): 40В/500мА | RIO-DO16К | 9790
Живлення -~220 В / =24 В, групова гальванічна розв'язка: Новинка!
- 16 транзисторних дискретних виходів (DC): 40В/100мА | RIO-5N-DO16T | 7485
- 16 дискретних виходів твердотільне реле (AC/DC): 40В/500мА | RIO-5N-DO16К | 9790
- 16 замикаючих реле (AC/DC): 220В / 5А | RIO-5N-DO16Р | 9325
Тип корпусу - автоматичний вимикач, живлення -~220 В / = 24 В: Новинка!
- 8 замикаючих реле (AC/DC): 220В / 5А 8хШИМ регуляторів, режим Modbus Master/Slave | RIO-mini-DО8Р | 4815
Модулі дискретного введення/виводу
Живлення=24, групова гальванічна розв'язка:
- 8 дискретних входів 24В/10мА - 8 дискретних виходів:
- 8 релейних дискретних виходів (AC/DC): 220В/5А | RIO-DIO16-P | 9335
- 8 транзисторних дискретних виходів (DC): 40В/100мА | RIO-DIO16-T | 8695
Живлення -~220 В / =24 В, групова гальванічна розв'язка:
- 8 дискретних входів 24В/10мА - 8 дискретних виходів:
- 8 транзисторних дискретних виходів (DC): 40В/100мА | RIO-5N-DI8-DO8T | 8695
- 8 дискретних виходів реле твердотільне (AC/DC): 40В / 500мА | RIO-5N-DI8-DO8К | 9335
- 8 замикаючих реле (AC/DC): 220В / 5А | RIO-5N-DI8-DO8Р | 9335
- 32 дискретні входи 24В/10мА, 8 дискретних виходів групова гальванічна розв'язка:
'- живлення:~220 В | RIO-5N-DI24-DO8 | 11095
'- живлення:= 24 В | RIO-5N-DI24-DO8 | 9080
Тип корпусу - автоматичний вимикач, живлення -~220 В / = 24 В: Новинка!
- 4 дискретних входів 24В/10мА - 4 дискретних виходів:
- транзисторного типу | RIO-mini-DI4DO4-Т | 3790
- механчіне реле | RIO-mini-DI4DO4-Р | 4605
- твердотільне реле | RIO-mini-DI4DO4-К | 4230
Модулі вводу/виводу спеціалізовані
Модуль вимірювання кількості обертів: - 3 канали виміру з частотою до 1 кГц - 8 дискретних входів 24В/10мА - 8 дискретних виходів:
- 8 релейних дискретних виходів (AC/DC): 220В/5А | RIO-RPM3-P | 9780
- 8 транзисторних дискретних виходів (DC): 40В/100мА | RIO-RPM3-T | 9120
Модуль ПІД-регулювання - Кількість входів/виходів -2 AI, 1AO, 2DI, 4DO
- 4 транзисторні виходи (DC): до 40В / 100мА | RIO-PID-T | 10805
- 2 релейні дискретні виходи (AC/DC): 220В / 5А і 2 транзисторні дискретні виходи: до 40В / 100мА | RIO-PID-PT | 10845
Мережеві модулі
Блок перетворення інтерфейсів(Ethernet в RS-485) | RIO-SDS | 9580
GSM-маршрутизатор RIO-GSM для диспетчерського контролю та управління Комплектація: модем із вбудованим RS-485 та USB інтерфейсом, антена, кабель USB, компакт диск з програмним забезпеченням, посібник з експлуатації | RIO-GSM | 12545
Modbus-шлюз Modbus TCP/Modbus RTUкорпус 57мм Новинка! | RIO-5N-MGate | 18415
Блок живленнядля модулів введення/виводу RIO - 32 ВА, 24В/1.3А | PSU24-1.3 | 6880
Комплект монтажних частин
- відповідна частина шинного роз'єму ліва 5-контактна | РШЛ-5 | 295
- частина шинного роз'єму у відповідь права 5-контактна | РШП-5 | 295
- кінцевий тримач модулів на DIN-рейці | TК-1 | 120
Мікропроцесорні таймер-лічильники
Мікропроцесорний таймер-лічильник(передня панель МТЛ-32 - 48х96мм, виконання МТЛ-32Н - на рейку DIN35х7,5) 3 дискретних входу, що настроюються (рахунок імпульсів, старт, стоп, скидання), 2 дискретних виходу, 1 уніфікований аналоговий вихід для перетворення кількості імпульсів аналоговий сигнал Сім режимів роботи: 1. однопороговий лічильник; 2. однопороговий лічильник із підсумовуванням; 3. двопороговий лічильник із підсумовуванням; 4. лічильник пакетів; 5. таймер; 6. тахометр; 7. дозатор-витратомір. | МТЛ-32 | 9080
| МТЛ-32Н | 9080
Мікропроцесорний лічильник CNT-1 Новинка: (корпус три автоматити, кріплення на DIN-рейку) Три режимів роботи: 1. однопороговий лічильник; 2. однопороговий лічильник із підсумовуванням; 3. двопороговий лічильник із підсумовуванням;
- Вихода: два транзисторні: до 40В / 100мА | CNT-1-Т-Т-0 | 3875
- Вихода: два електромагнітні реле (перемикаючі): до 220В / 8А | CNT-1-Р-Р-0 | 4155
- Вихода: два твердотільні реле: 0-6В/20мА | CNT-1-K-K-0 | 4055
- Вихода: один транзисторний і один електромагнітне реле | CNT-1-Т-P-0 | 4015
- Вихода: один транзисторний і один твердотільне реле | CNT-1-T-K-0 | 3965
- Вихода: один електромагнітне реле і один твердотільне реле | CNT-1-P-K-0 | 4105
- Джерело живлення вхідних сигналів Ga (додати до версії) |  | 255
Мікропроцесорний лічильник CNT-11 Новинка: (48x96x106мм, щитове ) Три режимів роботи: 1. однопороговий лічильник; 2. однопороговий лічильник із підсумовуванням; 3. двопороговий лічильник із підсумовуванням;
- Вихода: два транзисторні: до 40В / 100мА | CNT-11-Т-Т-0 | 4375
- Вихода: два електромагнітні реле (перемикаючі): до 220В / 8А | CNT-11-Р-Р-0 | 4655
- Вихода: два твердотільні реле: 0-6В/20мА | CNT-11-K-K-0 | 4575
- Вихода: один транзисторний і один електромагнітне реле | CNT-11-Т-P-0 | 4515
- Вихода: один транзисторний і один твердотільне реле | CNT-11-T-K-0 | 4465
- Вихода: один електромагнітне реле і один твердотільне реле | CNT-11-P-K-0 | 4605
- Джерело живлення вхідних сигналів Ga (додати до версії) |  | 255
Мікропроцесорний лічильник чотири канальний CNT-4 Новинка: (корпус три автоматити, кріплення на DIN-рейку) Три режимів роботи: 1. однопороговий лічильник; 2. однопороговий лічильник із підсумовуванням; 3. двопороговий лічильник із підсумовуванням;
- Вихода: чотири транзисторні: до 40В / 100мА | CNT-4-Т-Т-T-T-0 | 4030
- Вихода: чотири електромагнітні реле (замикаючі): до 220В / 8А | CNT-4-Р-Р-P-P-0 | 4830
- Вихода: чотири твердотільні реле: 0-6В/20мА | CNT-4-K-K-K-K-0 | 4630
- Джерело живлення вхідних сигналів Ga (додати до версії) |  | 255
Лічильник квадратурний мікропроцесорний лічильник QNT-1 Новинка: (корпус три автоматити, кріплення на DIN-рейку) Два режими роботи: 1. квадратурний лічильник працює по двох рахункових входах; 2. командний лічильник працює по рахунковому входу;
- Вихода: два транзисторні: до 40В / 100мА | QNT-1-Т-Т-0 | 3875
- Вихода: два електромагнітні реле (перемикаючі): до 220В / 8А | QNT-1-Р-Р-0 | 4155
- Вихода: два твердотільні реле: 0-6В/20мА | QNT-1-K-K-0 | 4055
- Вихода: один транзисторний і один електромагнітне реле | QNT-1-Т-P-0 | 4015
- Вихода: один транзисторний і один твердотільне реле | QNT-1-T-K-0 | 3965
- Вихода: один електромагнітне реле і один твердотільне реле | QNT-1-P-K-0 | 4105
- Джерело живлення вхідних сигналів Ga (додати до версії) |  | 255
Лічильник квадратурний мікропроцесорний лічильник QNT-11 Новинка: (48x96x106мм, щитове) Два режими роботи: 1. квадратурний лічильник працює по двох рахункових входах; 2. командний лічильник працює по рахунковому входу;
- Вихода: два транзисторні: до 40В / 100мА | QNT-11-Т-Т-0 | 4375
- Вихода: два електромагнітні реле (перемикаючі): до 220В / 8А | QNT-11-Р-Р-0 | 4655
- Вихода: два твердотільні реле: 0-6В/20мА | QNT-11-K-K-0 | 4575
- Вихода: один транзисторний і один електромагнітне реле | QNT-11-Т-P-0 | 4515
- Вихода: один транзисторний і один твердотільне реле | QNT-11-T-K-0 | 4465
- Вихода: один електромагнітне реле і один твердотільне реле | QNT-11-P-K-0 | 4605
- Джерело живлення вхідних сигналів Ga (додати до версії) |  | 255
Тахометр багатофункціональний мікропроцесорний THM-1 Новинка: (корпус три автоматити, кріплення на DIN-рейку)
- Вихода: два транзисторні: до 40В / 100мА | THM-1-Т-Т-0 | 3875
- Вихода: два електромагнітні реле (перемикаючі): до 220В / 8А | THM-1-Р-Р-0 | 4155
- Вихода: два твердотільні реле: 0-6В/20мА | THM-1-K-K-0 | 4055
- Вихода: один транзисторний і один електромагнітне реле | THM-1-Т-P-0 | 4015
- Вихода: один транзисторний і один твердотільне реле | THM-1-T-K-0 | 3965
- Вихода: один електромагнітне реле і один твердотільне реле | THM-1-P-K-0 | 4105
- Вихода: один аналоговий вихід (0-5, 0(4)-20мА або 0-10В) і один транзисторний дискретний вихід | THM-1-(1..4)-Т-0 | 4490
- Вихода: один аналоговий вихід (0-5, 0(4)-20мА або 0-10В) і один електромагнітне реле | THM-1-(1..4)-Р-0 | 4630
- Вихода: один аналоговий вихід (0-5, 0(4)-20мА або 0-10В) і один твердотільне реле | THM-1-(1..4)-K-0 | 4580
- Джерело живлення вхідних сигналів Ga (додати до версії) |  | 255
Тахометр багатофункціональний мікропроцесорний THM-11 Новинка: (48x96x106мм, щитове)
- Вихода: два транзисторні: до 40В / 100мА | THM-11-Т-Т-0 | 4375
- Вихода: два електромагнітні реле (перемикаючі): до 220В / 8А | THM-11-Р-Р-0 | 4655
- Вихода: два твердотільні реле: 0-6В/20мА | THM-11-K-K-0 | 4575
- Вихода: один транзисторний і один електромагнітне реле | THM-11-Т-P-0 | 4515
- Вихода: один транзисторний і один твердотільне реле | THM-11-T-K-0 | 4465
- Вихода: один електромагнітне реле і один твердотільне реле | THM-11-P-K-0 | 4605
- Вихода: один аналоговий вихід (0-5, 0(4)-20мА або 0-10В) і один транзисторний дискретний вихід | THM-11-(1..4)-Т-0 | 4990
- Вихода: один аналоговий вихід (0-5, 0(4)-20мА або 0-10В) і один електромагнітне реле | THM-11-(1..4)-Р-0 | 5130
- Вихода: один аналоговий вихід (0-5, 0(4)-20мА або 0-10В) і один твердотільне реле | THM-11-(1..4)-K-0 | 5080
- Джерело живлення вхідних сигналів Ga (додати до версії) |  | 255
Таймер-секундомір багатофункціональний мікропроцесорний TІM-11 Новинка: (48x96x106мм, щитове)
- Вихода: два транзисторні: до 40В / 100мА | TIM-11-Т-Т-0 | 3875
- Вихода: два електромагнітні реле (перемикаючі): до 220В / 8А | TIM-11-Р-Р-0 | 4155
- Вихода: два твердотільні реле: 0-6В/20мА | TIM-11-K-K-0 | 4055
- Вихода: один транзисторний і один електромагнітне реле | TIM-11-Т-P-0 | 4015
- Вихода: один транзисторний і один твердотільне реле | TIM-11-T-K-0 | 3965
- Вихода: один електромагнітне реле і один твердотільне реле | TIM-11-P-K-0 | 4105
- Джерело живлення вхідних сигналів Ga (додати до версії) |  | 255
Реле-регулятори
Реле регулятор 1 аналоговий вхідний сигнал (0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-10В, ~0-260В), 2 незалежних вихідних реле (до ~220В/8А) | АК-1 | 4135
Двопозиційний температурний регулятор Вхідний сигнал від датчика ТСМ 50М або ТСМ 100М (0-200°С), вихід: 1 оптосимістор або 2 механічних реле | МІК-1-200 | 5050
Двопозиційний температурний регулятор Вхідний сигнал від датчика ТХК або ТХА (0-400 ° С), вихід: 1 оптосимістор або 2 механічних реле | МІК-1-400 | 5050
Індикатори та вимірювачі вологостіНовинка!
Індикатор вологості мікропроцесорний | ІВМ-16Н | 15880
Додаткові аксесуари до приладу ІВМ-16Н:
| КК-8-1 | 1632
| КК-8-2 | 1897
| КК-8-3 | 2162
| КК-8-4 | 2427
| КК-8-5 | 2692
Камерний клемник (-+1м. 265грн) | КК-8-6 | 2957
| КК-8-7 | 3222
| КК-8-8 | 3487
| КК-8-9 | 3752
| КК-8-10 | 4017
| КК-8-20 | 6667
| КД-1 | 635
| КД-2 | 755
| КД-3 | 875
| КД-4 | 995
Кабель датчик (+1м. 120грн) | КД-5 | 1115
| КД-6 | 1235
| КД-7 | 1355
| КД-8 | 1475
| КД-9 | 1595
| КД-10 | 1715
Датчик голчастий | ДГ | 130
Сигналізатори та регулятори рівня рідини
Сигналізатор та регулятор рівня рідини 3-х канальний | РСУ-31 | 3910
Сигналізатор та регулятор рівня рідини 4-х канальний на DIN-рейку Новинка! | РСУ-41Н | 4230
Інтерфейс (опція) для РСУ-31 і для РСУ-41Н | RS-485 | 1980
Утримувач електрода з двополюсним з'єднувачем (вертикальна або горизонтальна установка в судини, що працюють під тиском) | ДЕ-1 | 1550
Тримач електродів з трьома полюсами | ДЕ-3 | 2800
Тримач електрода з двополюсним з'єднувачем (вертикальна установка в судини без тиску) | ДЕ-11 | 775
Електрод (довжина 0,5 м) | Е-0,5 | 355
Електрод (довжина 1 м) | Е-1 | 645
Електродний з'єднувач | ЕЗ | 200
Електродний роздільник | ЕР | 130
Одноканальні індикатори
Індикатори технологічні мікропроцесорні одноканальні в укороченому корпусі (глибина – 106 мм)
- 1 канал, цифрова індикація, 1 дискретний або 1 аналоговий вихід (опція) | ІТМ-100 | 4140
- 1 канал, цифрова та лінійна індикація, 1 дискретний або 1 аналоговий вихід (опція) | ІТМ-101 | 4240
- 1 канал, цифрова та лінійна індикація, 1 дискретний або 1 аналоговий вихід (опція) (Вертикальний) | ІТМ-101В | 4240
Аналоговий вихід (опція) | AO | 675
Релейний дискретний вихід (опція) | DO(R) | 200
Транзисторний дискретний вихід (опція) | DO(T) | 60
Джерело живлення пасивного аналогового датчика (опція) | G | 255
Індикатор технологічний мікропроцесорний для мнемощитів (безкорпусний) 1 уніфікований аналоговий вхід, інтерфейс RS-485
- Лінійна індикація, кількість сегментів лінійного індикатора - 31 шт | ІТМ-1-01-31 | 5320
- Лінійна індикація, кількість сегментів лінійного індикатора - 41 шт | ІТМ-1-01-41 | 5320
- цифрова індикація, 4-розряди, висота цифр – 10 мм | ІТМ-1-10 | 4810
- цифрова індикація, 4-розряди, висота цифр – 14 мм | ІТМ-1-14 | 4810
Індикатори технологічні мікропроцесорні одноканальні (підключення через КБЗ)
- 1 канал, цифрова індикація, 2 дискретні виходи, 1 аналог.вихід (опція) (передня панель 48х96мм) | ІТМ-10 | 7070
- 1 канал, цифрова та лінійна індикація, 2 дискр.вих, 1 аналог.вих (опція) (передня панель 48х96мм) | ІТМ-11 | 7070
- 1 канал, цифрова та лінійна індикація, 2 дискр.вих, 1 аналог.вих (опція) (передня панель 96х48мм) | ІТМ-11В | 7070
Клемно-блоковий з'єднувач(дискретні виходи типу Т) | КБЗ-16-13 | 1100
Клемно-блоковий з'єднувач(дискретні виходи типу Р) | КБЗ-17Р-01 | 1495
Клемно-блоковий з'єднувач(дискретні виходи типу С) | КБЗ-17С-01 | 1430
Клемно-блоковий з'єднувач(дискретні виходи типу К) | КБЗ-17К-01 | 1740
Аналоговий вихід(опція) для ІТМ-10, ІТМ-11 | АО | 675
Індикатори технологічні мікропроцесорні одноканальні ·підключення через роз'єм-клеми, встановлені на приладі (без КБЗ) · вбудоване джерело живлення пасивного датчика =21В/30мА · діапазон живлення приладу ~100..242 або =18..36 В
- 1 канал, цифрова індикація, 2 дискретні виходи (передня панель 48х96мм) | ІТМ-110 | 8220
- 1 канал, цифрова та лінійна індикація, 2 дискр.вих (передня панель 48х96мм) | ІТМ-111 | 8220
- 1 канал, цифрова та лінійна індикація, 2 дискр.вих (передня панель 96х48мм) | ІТМ-111В | 8220
Аналоговий вихід(опція) для ІТМ-110, ІТМ-111 | АО | 675
Корпус - 48х96х106, щитове кріплення, ступінь захисту - IP30: · Цифровий 4-ти розр'ядний дисплей, 1 аналоговий універсальний вхід, цифрова індикація, 2 дискретні входи (опція), 1 аналоговий вихід (опція), 2 або 4дискретні входи (опція), 1 RS-485 (Modbus RTU) (опція),USB · Діапазон живлення приладу ≈100..242 або =18..36 В | ІТМ-310К4 | 5780
Корпус - 48х96х106, щитове кріплення, ступінь захисту - IP30: · Цифровий 6-ти розр'ядний дисплей, 1 аналоговий універсальний вхід, 1 аналоговий вихід (опція), 2 або 4 дискретні входи (опція), 1 RS-485 (Modbus RTU) (опція),USB · Діапазон живлення приладу ≈100..242 або =18..36 В | ІТМ-310AК4 | 5885
Корпус - 48х96х106, щитове кріплення, ступінь захисту - IP30: Новинка! · 1 аналоговий універсальний вхід, цифрова та лінійна індикація, 2 дискретні входи (опція), 1 аналоговий вихід (опція), 2 дискретні входи (опція), 1 RS-485 (Modbus RTU) (опція),USB · Діапазон живлення приладу ≈100..242 або =18..36 В | ІТМ-311(В)К4 | 5885
Можливі додаткові опції та їх вартість (додати до базової вартості):
- аналоговий вихід AO | AO | 675
- інтерфейс RS-485 | RS-485 | 605
- дискретні виходи:
- 4 транзистори (до 40 В, 100 мА) | 4Т | 240
- 4 реле замикаючі (до 250 В, 5 А) | 4Р | 800
- 2 транзистори (до 40 В, 100 мА) | 2Т | 120
- 2 реле перекидні (до 250 В, 8 А) | 2Р | 400
- Джерело живлення пасивних датчиків (24В, 25мА) | Ga | 255
Індикатори мікропроцесорні одноканальні на DIN-рейку ·підключення через роз'єм-клеми, встановленими на приладі (без КБЗ) · діапазон живлення приладу~100..242 або =18..36 В
- 1 канал, цифрова індикація, 2 дискретні виходи | ІТМ-110Н | 6775
- 1 канал, цифрова та лінійна індикація, 2 дискр. | ІТМ-111Н | 6775
Аналоговий вихід(опція) для ІТМ-110Н, ІТМ-111Н | АО | 675
Одноканальний мікропроцесорний індикатор з цифровою та круговою шкалою
Корпус - 145х120х70, кріплення - DIN-рейка, ступінь захисту - IP65:Новинка! · 1 аналоговий універсальний вхід, 4 дискретних виходу · діапазон живлення приладу ≈100..242 або =18..36 В | ІТМ-115Т | 9045
Корпус - 96х96х120, щитове кріплення, ступінь захисту - IP30: · 1 аналоговий універсальний вхід, 4 дискретних виходу · живлення посивного давача =21В/25мА · діапазон живлення приладу ≈100..242 або =18..36 В | ІТМ-115К7 | 9045
Аналоговий вихід(опція) для ІТМ-115, ІТМ-115Т | АО | 675
Живлення пасивного давача (опція) для ІТМ-115К7 | Ga | 255
Чотири замикаючих релейних виходи (опція) для ІТМ-115К7, ІТМ-115Т | 4Р | 800
Чотири транзисторних виходи (опція) для ІТМ-115К7, ІТМ-115Т | 4Т | 240
Чотири оптосимісторних виходи (опція) для ІТМ-115К7 | 4К | 600
Одноканальний мікропроцесорний індикатор, живлення токова петля:Новинка!
· 1 аналоговий 0(4)-20мА, індикація 7-ми сигментна | ІТМ-420-1 | 2675
· 1 аналоговий 0(4)-20мА, індикація Oled | ІТМ-420-2 | 2675
Двоканальні індикатори
Індикатор технологічний мікропроцесорний двоканальний(передня панель 48х96мм) · підключення через роз'єм-клеми, встановленими на приладі (без КБЗ) · діапазон живлення приладу ~100..242 або =18..36 В
- 2 канали (універсальні входи), 2 дискретні виходи | ІТМ-112 | 9080
Аналоговий вихід(опція) для ІТМ-112 | АО | 675
Індикатори технологічні мікропроцесорні двоканальні (передня панель 96х96мм)
- 2АІ | ІТМ-120К7-0 | 11065
- 2АІ+4Т (транзистор: до 40В/100мА) | ІТМ-120К7-Т | 11920
- 2АІ+4Р (електромагнітне реле: до 220В/8А) | ІТМ-120К7-Р | 13440
- 2АІ+4С (оптосимістор: до 300В / 0,7AAC) | ІТМ-120К7-С | 13020
Аналоговий вихід(опція) для ІТМ-120K7 | АО | 675
- 2АІ+1АО+2DI+4Р (електромагнітне реле: до 220В/8А) | ІТМ-122К7-Р | 14525
- 2АІ+4Т (транзистор: до 40В/100мА) | ІТМ-122Т-Т | 11510
- 2АІ+4Р (електромагнітне реле: до 220В/8А) | ІТМ-122Т-Р | 12580
Індикатор технологічний мікропроцесорний двоканальний на DIN-рейку · підключення через роз'єм-клеми, встановленими на приладі (без КБЗ) · вбудоване джерело живлення пасивного датчика =21В/30мА · діапазон живлення приладу ≈100..242 або =18..36 · 2 універсальних аналогових входу, цифрова індикація, 1 аналоговий вихід, 2 дискретні входи, 4 дискретні виходи | ІТМ-120НУ | 13115
Індикатор двоканальний з архівуванням (базова вартість) | ІТМ-320-К7 | 8150
Індикатор двоканальний з архівуванням (базова вартість) | ІТМ-320А-К7 | 8250
Індикатор двоканальний, з барграфом та архівуванням (базова вартість) | ІТМ-322-К7 | 12680
Можливі додаткові опції та їх вартість, для ІТМ-320, 320А, 322 (додати до базової вартості):
С1,С2 в коді замовлення (вартість за один канал):
- аналоговий вихід AO (вартість за один канал) | C1 або С2 - код (1-5) | 675
- перекидне реле: 220В / 8A (вартість за один канал) | C1 або С2 - код (6) | 200
DD в коді замовлення (тип дискретних виходів, вартість за 4 виходи):
- 4 транзистори (до 40 В, 100 мА) | 4Т | 240
- 4 реле замикаючі (до 250 В, 5 А) | 4Р | 800
- інтерфейс Ethernet | Ethernet: | 980
- інтерфейс RS-485 | код R = 1 | 605
- Карта пам'яті MicroSDHC, 32Гб | L | 450
- Джерело живлення пасивних датчиків (24В, 25мА) два канали | код Ga = 1 | 510
Багатоканальні індикатори
Індикатор універсальний технологічний мікропроцесорний чотириканальний Типи аналогових входів: уніфіковані - 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-10В термоопір - ТСМ 50М, 100М, ТСП 50П, 100П, Pt50, Pt100, гр.21, гр.23 термопар , ТХА(K), ТПП(S), ТПР(B), ТВР(A), ТЖК(J), ТХКн | ІТМ-4К7
- 4АІ | ІТМ-4К7-0 | 12790
- 4АІ+4Т (транзистор: до 40В/100мА) | ІТМ-4К7-Т | 13030
- 4АІ+4Р (електромагнітне реле: до 220В / 8А) | ІТМ-4К7-Р | 13590
Наявність вбудованого джерела живлення пасивних аналогових датчиків (24В, 40 мА) | Ga | 255
Аналоговий вихід(опція) для ІТМ-4К7 | АО | 675
Індикатор чотириканальний з архівуванням (базова вартість) Типи аналогових входів: уніфіковані - 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-10В термоопір - ТСМ 50М, 100М, ТСП 50П, 100П, Pt50, Pt100, гр.21, гр.23 термопар , ТХА(K), ТПП(S), ТПР(B), ТВР(A), ТЖК(J), ТХКн | ІТМ-304К7-00-0-0-0-0-220(24) | 12680
Можливі додаткові опції та їх вартість (додати до базової вартості):
- аналоговий вихід AO | AO | 675
наявність інтерфейсу Ethernet: | Ethernet: | 980
- інтерфейс RS-485 | RS-485 | 605
- 8 транзистори (до 40 В, 100 мА) | 8Т | 480
- 8 реле замикаючі (до 250 В, 5 А) | 8Р | 1600
- Джерело живлення пасивних датчиків (24В, 25мА) - два канали | Ga | 510
- Карта пам'яті MicroSDHC, 32Гб | L | 450
Індикатори технологічні мікропроцесорні шістнадцятиканальні - базова модель (на DIN-рейку): 16AI, 2DO (реле 250 В, 5А) | ІТМ-16Н | 17745
Модулі розширення для ІТМ-16Н:
- 16DI + 1AO | МР-51Н-11 | 10080
- 8DI + 8DO + 1AO | МР-51Н-13 | 10220
- 16DO + 1AO | МР-51Н-15 | 11508
- 32DI | МР-51Н-30 | 9690
- 24DI + 8DO(T) | МР-51Н-31 | 10890
- 24DI + 8DO(P) |  | 9870
- 16DI + 16DO(T) | МР-51Н-32 | 13575
- 16DI + 16DO(P) |  | 9870
- 8DI + 24DO(T) | МР-51Н-33 | 15150
- 8DI + 24DO(P) |  | 9870
- 32DO(T) | МР-51Н-34 | 17540
- 32DO(P) |  | 19335
Індикатори технологічні мікропроцесорні шістнадцятиканальні- базова модель (підключення через КБЗ, щитовий 96х96мм): 16AI, 2DO | ІТМ-16 | 14800
Клемно-блоковий з'єднувач для базової моделі ІТМ-16-00 (дискретні виходи типу Т) | КБЗ-52-01 | 2285
Індикатор технологічний мікропроцесорний шістнадцятиканальний з модулем розширення:
- 16AI, 16DI, 2DO | ІТМ-16-10 | 16640
- 16AI, 1AO, 16DI, 2DO | ІТМ-16-11 | 18270
- 16AI, 8DI, 10DO | ІТМ-16-12 | 16545
- 16AI, 1AO, 8DI, 10DO | ІТМ-16-13 | 18290
- 16AI, 18DO | ІТМ-16-14 | 16640
- 16AI, 1AO, 18DO | ІТМ-16-15 | 18290
- 16AI, 32DI, 2DO | ІТМ-16-30 | 16785
- 16AI, 24DI, 10DO | ІТМ-16-31 | 16785
- 16AI, 16DI, 18DO | ІТМ-16-32 | 16785
- 16AI, 8DI, 26DO | ІТМ-16-33 | 16785
- 16AI, 34DO | ІТМ-16-34 | 16785
Клемно-блокові з'єднувачі для модулів розширення:
- МР-52-10.. МР-52-15 (дискретні виходи типу Т) | КБЗ-24-20 | 1155
- МР-52-30.. МР-52-34 (дискретні виходи типу Т) | КБЗ-51-01 | 1840
- МР-52-12, МР-52-13 (дискретні виходи типу Р) | КБЗ-40Р-01 | 3440
- МР-52-12, МР-52-13 (дискретні виходи типу К) | КБЗ-40К-01 | 4350
- МР-52-14, МР-52-15 (дискретні виходи типу Р) | КБЗ-54Р-01 | 4240
- МР-52-14, МР-52-15 (дискретні виходи типу К) | КБЗ-54К-01 | 6785
- МР-52-32 (дискретні виходи типу Р) | КБЗ-51Р-01 | 5960
- МР-52-31 (дискретні виходи типу Р) | КБЗ-41Р-01 | 3835
- МР-52-33 (дискретні виходи типу Р) | КБЗ-44Р-01 | 7985
- МР-52-34 (дискретні виходи типу Р) | КБЗ-55Р-01 | 9325
Модулі розширення для ІТМ-16:
- 16 дискретних входів | МР-52-10 | 1840
- 16 дискретних входів, 1 аналоговий вихід | МР-52-11 | 3470
- 8 дискретних входів, 8 дискретних виходів | МР-52-12 | 1745
- 8 дискретних входів, 8 дискретних виходів, 1 аналоговий вихід | МР-52-13 | 3490
- 16 дискретних виходів | МР-52-14 | 1840
- 16 дискретних виходів, 1 аналоговий вихід | МР-52-15 | 3490
- 32 дискретні входи | МР-52-30 | 1985
- 24 дискретні входи, 8 дискретних виходів | МР-52-31 | 1985
- 16 дискретних входів, 16 дискретних виходів | МР-52-32 | 1985
- 8 дискретних входів, 24 дискретні виходи | МР-52-33 | 1985
- 32 дискретні виходи | МР-52-34 | 1985
Індикатори інтерфейсні
Інтерфейсний індикатор із великим цифровим дисплеєм RS-485 / ModBus / MASTER або SLAVE | ІТМ-110С | 5950
Інтерфейсний індикатор із цифровим дисплеєм та лінійним індикаторомRS-485 / ModBus / MASTER або SLAVE | ІТМ-111(В)С | 6155
Інтерфейсний індикатор із чотирма цифровими дисплеями RS-485 / ModBus / MASTER або SLAVE | ІТМ-4С
- без виходів | ІТМ-4C К6-0 | 7330
- 4 електромагнітні реле: до 220В / 8А | ІТМ-4C К6-Р | 8400
Інтерфейсний індикатор із цифровим дисплеєм та круговим лінійним індикатором RS-485 / ModBus / MASTER або SLAVE | ІТМ-115С
- без виходів | ІТМ-115С К6-0
- 4 електромагнітні реле: до 220В / 8А | ІТМ-115С К6-Р
Інтерфейсний індикатор із двома цифровими дисплеями RS-485 / ModBus / MASTER або SLAVE | ІТМ-122С
- без виходів | ІТМ-122С К6-0
- 4 електромагнітні реле: до 220В / 8А | ІТМ-122С К6-Р
Блоки ручного керування
Блок ручного задатчика(передня панель 48х48мм) 1 аналоговий вихідний сигнал (0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-10В) | БРУ-1 | 3900
1 аналоговий вихідний сигнал 4-20мА живленням від струмової петлі | БРУ-420 | 2490
Блоки ручного керування аналоговим виконає. механізмом, ручний задатчик:
- передня панель 96х96мм, підключення через КБЗ | БРУ-7 | 10085
- передня панель 48х96мм, підключення через КБЗ | БРУ-7К1 | 10085
- передня панель 48х96мм, підключення до клем приладу (без КБЗ) | БРУ-17 | 10380
- передня панель 96х96мм, підключення до клем приладу (без КБЗ) | БРУ-107 | 11645
Клемно-блоковий з'єднувач (дискретні виходи типу Т) | КБЗ-24-19 | 1155
Блоки ручного керуванняімпульсним виконавчим механізмом:
- передня панель 96х96мм, підключення через КБЗ | БРУ-5 | 9840
- передня панель 48х96мм, підключення через КБЗ | БРУ-5К1 | 9840
- передня панель 48х96мм, підключення до клем приладу (без КБЗ) | БРУ-15 | 10175
- передня панель 96х96мм, підключення до клем приладу (без КБЗ) | БРУ-105 | 11095
Клемно-блоковий з'єднувач (дискретні виходи типу Т) | КБЗ-24-19 | 1155
Пульт інженерний (для конфігурування БРУ-7, БРУ-7К1, БРУ-17, БРУ-107, БРУ-5, БРУ-5К1, БРУ-15, БРУ-105) | ПУ-57 | 1840
Багатофункціональна станція ручного керування Управління аналоговим чи імпульсним виконавчим механізмом. Індикація параметра та вихідного керуючого сигналу. Ненаголошене перемикання руч/авт. Перетворення ШИМ-сигналу та імпульсних сигналів «БІЛЬШЕ»-«МЕНШЕ» у вихідний аналоговий уніфікований сигнал. Передача сигналу, що вимірюється і задається за інтерфейсом на верхній рівень
- передня панель 96х96мм, підключення через КБЗ | БРУ-10К7 | 11395
- передня панель 96х96мм, підключення до клем приладу (без КБЗ) | БРУ-110К7 | 12900
- кріплення на рейку DIN35х7,5, підключення до клем приладу (без КБЗ) | БРУ-110Н | 12900
Клемно-блоковий з'єднувач (дискретні виходи типу Т) | КБЗ-24-14 | 1155
Прилади технологічної сигналізації
Пристрій аварійної сигналізаціїз індикіцією (16 каналів) | УАС-16 | 18745
Пристрій аварійної сигналізації з інтерфейсомта індикацією (16 каналів) | УАС-16МІ | 24445
Прилад технологічної сигналізації(8 каналів) | ПТС-164-1 | 6000
Прилад технологічної сигналізації(16 каналів) | ПТС-164-2 | 9440
Прилад технологічної сигналізації(24 канали) | ПТС-164-3 | 12880
Прилад технологічної сигналізації(32 канали) | ПТС-164-4 | 16320
Прилад технологічної сигналізації(40 каналів) | ПТС-164-5 | 19760
Прилад технологічної сигналізації(48 каналів) | ПТС-164-6 | 23200
Прилад технологічної сигналізації(56 каналів) | ПТС-164-7 | 26640
Прилад технологічної сигналізації(64 канали) | ПТС-164-8 | 30080
Прилад технологічної сигналізаціїз інтерфейсом (8 каналів) | ПТС-164МІ-1 | 11700
Прилад технологічної сигналізаціїз інтерфейсом (16 каналів) | ПТС-164МІ-2 | 15140
Прилад технологічної сигналізаціїз інтерфейсом(24 канали) | ПТС-164МІ-3 | 18580
Прилад технологічної сигналізаціїз інтерфейсом(32 канали) | ПТС-164МІ-4 | 22020
Прилад технологічної сигналізаціїз інтерфейсом (40 каналів) | ПТС-164МІ-5 | 31160
Прилад технологічної сигналізаціїз інтерфейсом (48 каналів) | ПТС-164МІ-6 | 34600
Прилад технологічної сигналізаціїз інтерфейсом (56 каналів) | ПТС-164МІ-7 | 38040
Прилад технологічної сигналізаціїз інтерфейсом (64 канали) | ПТС-164МІ-8 | 41480
Прилад технологічної сигналізації(Узагальнена сигналізація) | ПТС-25 | 2560
Прилад технологічної сигналізації(поканальна сигналізація, 8 канали) | ПТС-85 | 3440
Модуль пріоритетного спрацьовування(Визначення номера каналу першого спрацьовування) | ПТС-8ПС | 1290
Модуль інтерфейсу(32 канали) | ПТС-32МІ | 5700
Модуль перевірки сигналізації(16 каналів) | МПС-16 | 1830
Блоки контролю та захисту
Реле термісторного захистутрифазних двигунів | РТ-23 | 1730
Реле контролю полум'я | РКП-1 | 2260
Блок фільтра | БФ-1к | 3910
Реле контролю фазНовинка! | РКФ-3 | 1225
Модуль захисту від імпульсної перенапруги, корпус 6 ммНовинка! | МОЗ-694 | 1645
Бар'єри іскрозахисту:Новинка! Ex
- Постійний струм 0-5 мА, постійна напруга 0-10 В, напруга до 24 В, інтерфейс RS-485 | БІЗ-21-А01 | 3545
- постійний струм 0-20 мА, 4-20 мА | БІЗ-21-А02 | 3545
- 3-х провідні термоопори | БІЗ-21-Т01 | 3545
- 4-х провідні термоопори (потрібні два БІЗ-21-Т02) | БІЗ-21-Т02 | 3545
- термопари | БІЗ-21-Т03 | 3545
Блоки комутації
Блоки посилення потужності
1 механічне реле, до 250В/16А | БУМ-1Р2 | 725
2 механічних реле, до 250В/16А | БУМ-2 | 1045
4 механічних реле, до 250В/16А | БУМ-4 | 1880
8 механічних реле, до 380В/8А | БУМ-8Р | 2190
8 електронних немеханічних реле, до 60В/1А | БУМ-8К | 3690
Пускачі безконтактні реверсивні
Однофазний(220В/4А) | ПБР-21 | 6240
Трифазний(380В/9А) | ПБР-31 | 10690
Блоки керування симісторами
Числоімпульсний метод управління. Вихід: внутрішній симистор 600 В, 40 А | БУС-11 | 4990
Фазоімпульсний метод управління. Вихід: внутрішній симистор 600 В, 40 А | БУС-21 | 5630
Фазоімпульсний метод управління. Вихід: зовнішній симистор 20-250 А | БУС-31 | 3890
Числомпульсний метод управління. Вихід: зовнішній симистор 20-250 А | БУС-41 | 3275
Модулі дискретних виходів Новинка!
Керуючий сигнал - 24 В постійного струму. Вихід - до 250 В/6А | DO-620-R | 730
Керуючий сигнал - 9-30 В постійного струму. Вихід – твердотільне реле з контролем переходу через нуль до 250В/0.5А | DO-620-S | 950
Керуючий сигнал - 24 В/220 В змінного струму. Вихід - до 250 В/6А | DO-624-R | 1730
Модулі дискретних входів
Керуючий сигнал - 24 В / 220 В постійного/змінного струму. Вихід – відкритий колекторНовинка! | МДС-600 | 660
Керуючий сигнал - 220 В змінного струму. Вихід – відкритий колектор | МДС-8 | 2285
Блок перемикання резерву(8 каналів, релейний вихід DC 48В/0,2А) | БПР-58 | 8265
Блок комутації сигналів(Збільшення контактів реле з одного до чотирьох) | БКС-4 | 1855
Блоки перетворення сигналів
Нормують мікропроцесорні перетворювачі Вхідні сигнали: уніфіковані сигнали, термопари, термоопір, опірНовинка!
Вихідні сигнали:
- уніфіковані (4-20 мА, 0-20 мА), інтерфейс RS-485 | НПМ-11 | 5850
- уніфіковані (4-20 мА, 0-20 мА) | НПМ-12 | 4455
- уніфіковані (4-20 мА, 0-20 мА), корпус шириною 12 мм | НПМ-612 | 3820
- інтерфейс RS-485 | НПМ-13 | 4455
- уніфіковані (4-20 мА, 0-20 мА), інтерфейс RS-485 + Oled індикація тип вихідних дискретних сигналів: Р (реле) | НПМ-15 | 6080
- уніфіковані (4-20 мА, 0-20 мА), інтерфейс RS-485 + Oled індикація тип вихідних дискретних сигналів:Т (транзистор) | НПМ-15 | 5995
Блоки перетворення термоперетворювачів опорів
Одноканальні перетворювачі:
- 3-х провідна схема підключення | БПО-31 | 4455
- 4-х провідна схема підключення | БПО-41 | 4455
- 3-х провідна схема підключення, живлення від струмової петлі | БПО-430 | 2865
- 2-х провідна схема підключення, живлення від струмової петлі, монтаж в головку датчика термоопору | БПО-530 | 1505
- 3-х провідна схема підключення,корпус 6 мм Новинка! | БПО-644 | 1630
Двоканальні перетворювачі:
- 3-х провідна схема підключення, підключення через КБЗ | БПО-32 | 3665
- 4-х провідна схема підключення, підключення через КБЗ | БПО-42 | 3665
- 3-х провідна схема підключення, живлення від струмової петлі, підключення до клем приладу | БПО-432 | 4135
- 3-х провідна схема підключення, підключення до клем приладуНовинка! | БПО-132 | 3665
Клемно-блоковий з'єднувач | КБЗ-16-11 | 1070
Блоки перетворення опорівз живленням від струмової петлі 4-20 мА
- 1 канал | БПО-420 | 2865
- 2 канали | БПО-422 | 4135
Блоки перетворення сигналів термопар
- 1 канал, підключення до клем приладу | БПТ-21 | 4575
- 2 канали, підключення до клем приладуНовинка! | БПТ-122 | 4795
- 2 канали, підключення через КБЗ | БПТ-22 | 4010
Клемно-блоковий з'єднувач | КБЗ-16-12 | 1290
- 1 канал,корпус 6 мм, без гальванічної розв'язкиНовинка! | БПТ-648 | 1225
- 1 канал,корпус 6 мм, гальванічна розв'язкаНовинка! | БПТ-658 | 2435
Блок перетворення сигналів тензодатчиків 1 канал (підключення до гвинтових клем на корпусі, заміна БПТ-2) | БПТ-3 | 4010
Ваговий перетворювач БПТ-31 1 канал (семисигментна індикація, 1 канал вимірювання, USB, опції: 1xАО, 3xDI, 4xDO, 1xRS-485), базова модель | БПТ-31 | 5565
Можливі додаткові опції та їх вартість БПТ-31 (додати до базової вартості):
Аналоговий вихід (опція) для БПТ-31 | АО | 675
Чотири замикаючих релейних виходи (опція) для БПТ-31 (в | 4Р | 800
Чотири транзисторних виходи (опція) для БПТ-31 | 4Т | 240
Інтерфейс RS-485(опція) для БПТ-31 | RS-485 | 605
Блок перетворення сигналів взаємної індуктивності:
- Вхід:0 ÷ 10мГн, -10 ÷ 10мГн; вихід: 0-5мА, 0/4-20мА, 0-10В | БПВІ-1 | 5835
-Вхід: 0 ÷ 10мГн, -10 ÷ 10мГн; вихід: 0-5мА, 0/4-20мА, 0-10В; цифрова індикація; інтерфейс: RS-485; протокол: ModBus | БПВІ-10 | 10295
Перетворювач кондуктометричний | ПК-10-1 | 8875
Перетворювач ШИМ-сигналів(2 канали) | ПС-42 | 4135
Пневмоелектричний перетворювач | ПЕП-11 | 9285
Пневмоелектричні перетворювачіз живленням від струмової петлі 4-20 мА
- абсолютний, відносний тиск | ПЕП-420 | 9285
- диференційний тиск | ПЕП-422 | 9025
Перетворювач положення виконавчого механізму:
- з резистивним датчиком | ППМ-1 | 4805
- з резистивним датчиком,корпус 6 ммНовинка! | ППМ-645 | 2000
- з індуктивним датчиком | ППМ-2 | 4805
Блок підсумовування аналогових уніфікованих сигналів(2 входи, 1 вихід) | БСС-21 | 3785
Блок перетворення вологості та температури(1 датчик вологості, 1 датчик температури, 1 вихід)Новинка!: (Заміна блоку БПВТ-420)
- другий канал блоку - датчик температури ТСМ 50М | БПВТ-421-00 | 5050
- другий канал блоку – уніфікований сигнал 4-20 мА | БПВТ-421-01 | 5565
Блок перетворення вологості та температури (1 датчик вологості, 1 датчик температури (давачі опція), RS-485 (Modbus RTU)) Новинка!: живлення =24В | БПВТ-423 | 5330
Аналізатори параметрів мережі
Вольтметр цифровий (вимір постійної напруги та струму) | ІПМ-1 | 4465
Вольтметр цифровий (вимір постійної напруги та струму) монтаж на DIN рейку | ІПМ-1Н | 3105
Вольтметр цифровий (вимірювання змінної напруги) | ІПМ-2 | 4810
Вольтметр цифровий (вимірювання змінної напруги) монтаж на DIN рейку | ІПМ-2Н | 4170
Амперметр цифровий (вимірювання змінного струму) | ІПМ-3 | 4750
Амперметр цифровий (вимірювання змінного струму) монтаж на DIN рейку | ІПМ-3Н | 4110
Аналоговий вихід (опція) | AO | 675
Релейний дискретний вихід (опція) | DO(R) | 200
Транзисторний дискретний вихід (опція) | DO(T) | 60
RS-485 інтерфейс (опція для ІПМ-1Н та ІПМ-2Н та ІПМ-3Н) для ІПМ-1(2,3) - в базі | RS-485 | 605
Індикатор парметрів однофазної мережі, USB, OLED індикація, вхід 0-5А, з RS-485 і протокол Modbus RTU | ІПМ-101-1 | 4880
Індикатор парметрів однофазної мережі, USB, OLED індикація, вхід 0-5А, без RS-485 | ІПМ-101-0 | 4240
Індикатор парметрів трьохфазної мережі, USB, OLED індикація, вхід 0-5А, з RS-485 і протокол Modbus RTU | ІПМ-103-1 | 5300
Індикатор парметрів трьохфазної мережі, USB, OLED індикація, вхід 0-5А, без RS-485 | ІПМ-103-0 | 4655
Індикатор парметрів трьохфазної мережі, з трьома релейними виходами, USB, RS-485 опція (вартість нижче), USB, OLED індикація, вхід 0-5А. | ІПМ-113-1 | 6555
Індикатор парметрів трьохфазної мережі, з двома релейними виходами та одни аналоговим виходом, USB, RS-485 опція (вартість нижче), USB, OLED індикація, вхід 0-5А. | ІПМ-113-2 | 7065
Індикатор парметрів трьохфазної мережі, з трьома уніфікованими аналоговими виходами, USB, RS-485 опція (вартість нижче), USB, OLED індикація, вхід 0-5А. | ІПМ-113-3 | 8240
RS-485 інтерфейс (опція для ІПМ-113-1 та ІПМ-113-2 та ІПМ-113-3) | RS-485 | 605
Перетворювачі напруги та струму
Живлення -~220 В / = 24 В, корпус - 110 мм:
Блок перетворення постійної напруги та струму | ПНС-1 | 5725
Блок перетворення змінної напруги | ПНС-2 | 5300
Блок перетворення змінного струму | ПНС-3 | 5300
Блок перетворення фазового зсуву | ПНС-4 | 4365
Живлення -від струмової петлі, корпус - 26 мм:
Блок перетворення постійної напруги та струму | ПНС-410 | 4365
Блок перетворення змінної напруги | ПНС-420 | 5300
Блок перетворення змінного струму | ПНС-430 | 5110
Живлення -~220 В / = 24 В, корпус – 100 мм, інтерфейс – RS-485, цифрова індикація; протокол - ModBus:
Блок перетворення постійної напруги та струму | ПНС-11 | 9560
Блок перетворення змінної напруги | ПНС-12 | 9840
Блок перетворення змінного струму | ПНС-13 | 9840
Живлення -~220 В, корпус - 23 ммНовинка!:
Блок перетворення постійної напруги та струму | ПНС-101 | 3265
Блок перетворення змінної напруги | ПНС-102 | 3265
Блок перетворення змінного струму | ПНС-103 | 3745
Живлення - = 24В,корпус – 6 мм Новинка!:
Блок перетворення постійної напруги | ПНС-650 | 2945
Блок перетворення постійного струму | ПНС-651 | 2945
Блок перетворення змінної напруги | ПНС-652 | 3755
Блок перетворення змінного струму | ПНС-653 | 4225
Блоки гальванічної розв'язки
живлення=24 В:
1 вхід, 1 вихід | БРГ-11 | 3870
Перетворювач-розгалужувач (1 вхід, 2 виходи) | БРГ-12 | 5240
Перетворювач-розгалужувач (1 вхід, 3 виходи)Новинка! | БРГ-13 | 5465
2 входи, 2 виходи | БРГ-21 | 5785
4 входи, 4 виходиНовинка! | БРГ-41 | 9080
живленнявід струмової петлі:
2 входи (пасивні), 2 виходи (активні) | БРГ-412 | 4240
2 входи (пасивні), 2 виходи (пасивні) | БРГ-422 | 4655
1 вхід (4-20 мА, пасивний), 1 вихід (4-20 мА, пасивний) корпус 6 мм Новинка! | БРГ-670 | 2140
1 вхід (уніфікований, пасивний), 1 вихід (уніфікований, пасивний)корпус 6 мм Новинка! | БРГ-671 | 3125
живлення~220 ВНовинка!:
1 вхід, 1 вихід | БРГ-112 | 3440
Перетворювач-розгалужувач (1 вхід, 2 виходи) | БРГ-122 | 4655
Блоки перетворення інтерфейсів
Блок перетворення інтерфейсів(USB в RS-485) | БПІ-52 | 4135
Блок перетворення інтерфейсів(RS-232 в ІРПС) | БПІ-1 | 4545
Блок перетворення інтерфейсів(USB в RS-422) | БПІ-54 | 4135
Блок перетворення інтерфейсів(USB в RS-232С) | БПІ-55 | 4135
Блок перетворення інтерфейсів(USB в 4xRS-485) | БПІ-452 | 8055
Блок перетворення інтерфейсів(RS-232 у RS-485) | БПІ-485 | 5245
Блок перетворення інтерфейсів(Ethernet в RS-485) | SDS-485 | 9335
Кабель програмування(USB в RS-485) | КП-485 | 830
Блок перетворення інтерфейсів(USB в M-Bus)Новинка! | БПІ-USB/M-Bus | 3640
Повторювач інтерфейсу
Повторювач інтерфейсу RS-485Новинка! | МУС-485 | 4485
Блоки безперебійного живлення
- 1 канал з вихідною напругою 12 ВНовинка! | ББП-12 | 5055
- 1 канал з вихідною напругою 24 ВНовинка! | ББП-24 | 5055
Контролер заряду
Контролер заряду для живлення обладнання напругою постійного струму 12 В від сонячних батарей Новинка!:
- 1 канал із номінальним струмом навантаження 80 мА | ASC-12-1 | 3960
- 1 канал із номінальним струмом навантаження 160 мА | ASC-12-2 | 5465
Блоки живлення
Блоки живлення стабілізовані імпульсні(кріплення на рейку DIN35х7,5, Uпіт від 110В до 242В, 47-63 Гц)
- 1 канал: 24В/2А | БП-50-1к | 5130
- 1 канал: 5В/3А, 12В/3А, 24В/1.2А | БП-30-1к | 4240
- 2 канали: 24В / 1.2А | БП-30-2к | 7310
- 1 канал: 5В/3А, 12В/3А, 24В/1.2А | БП-30Н-1к | 4240
- 8 каналів: 24В/25мА (живлення струмових датчиків) | БПС-24Н-8к | 7080
- 1 канал: 24В/1.3А | PSU24-1.3 | 6880
- 1 канал: 24В/0.7А (корпус CN26)Новинка! | БП-31-1к | 4030
- 1 канал: 24В/0.8А (корпус FMET)Новинка! | БП-32-1к | 4030
- до 4 каналів: 24В/20мА (корпус CN26)Новинка! | БПС-24-4к-Н15 | 4655
- до 4 каналів: 24В/20мА (корпус FMET)Новинка! | БПС-24-4к-Н20 | 4655
- до 4 каналів: 24В/20мА (корпус FMET)Вхід 24В не стабілізоване, вихід 24В стабілізоване | БПС24-4к-24-Н20 | 3770
- 1 канал: 24В/5АНовинка! | БП-200-24 | 5960
- Uпит 24 В, 1 вихідний канал: 12 В, 500 мА,корпус 6 мм Новинка! | БП-690 | 1430
Блоки живлення стабілізовані трансформаторні(кріплення на рейку DIN35х7,5)
- 2 канали: 24В / 150мА | БПС24-2к-1 | 4135
- 2 канали: 24В / 25мА (живлення САПФІР та струмових датчиків) | БПС24-2к-2 | 4135
- 4 канали: 24В / 25мА (живлення САПФІР та струмових датчиків) | БПС24-4к | 4725
- 2 канали: 36В/30мА (харчування САПФІР тощо) | БП36-2к | 4455
Блоки живлення нестабілізовані(кріплення на рейку DIN35х7,5)
- 2 канали: 24В / 0.3А | БП24-2к | 3115
- 4 канали: 24В / 0.2А | БП24-4к | 3675
Програмне забезпечення
Програмний продукт Smart Light для керування вуличним освітленнямНовинка! | Smart Light
- до 5 точок | Basic | Безкоштовно
- необмежену кількість точок | Standard | 13000
Програмний пакет для програмування контролерів | Альфа | Безкоштовно
Програмний пакет для конфігурації приладів | МІК-конфігуратор | Безкоштовно
Програмний пакет MICROL OPC Server | OPC Server | Безкоштовно
SCADA-система Visual Intellect(АКЦІЯ)
- 32 точки введення-виводу | Basic | Безкоштовно
- 500 точок введення-виводу | Standard | 6500
- необмежену кількість точок введення-виводу | Professional | 9700
Програмний пакет для збору та архівування інформації
- 16 точок введення-виводу | МІК-Реєстратор | Безкоштовно
- необмежену кількість точок введення/виводу | МІК-Реєстратор | 8300
Модернізовані модулі мікропроцесорних контролерів РЕМІКОНТ Р-110, Р-112, ЛОМІКОНТ Л-110, Л-112
Модуль пам'ятідля Л-110, Л-112 | МП7 | 12330
Модуль пам'ятідля Р-110, Р-112 | МП3 | 9900
Модуль процесорний та сигналізації
- для РЕМІКОНТ Р-110, Р-112 (ПРЦ7 + МПО2) | ПРЦ7-01 | 14910
- для ЛОМІКОНТ Л-110, Л-112 | ПРЦ7-02 | 12710
Модуль зв'язку з пультом оператора ПЗ-2для Р-110, Р-112 | МПО2 | 2205
Модуль інтерфейсний | МІС7 | 9930
Аналого-цифровий перетворювач | АЦП16 | 17320
Дискретно-цифровий перетворювач | ДЦП16 | 8250
Цифро-аналоговий перетворювач | ЦАП8 | 17155
Цифро-імпульсний перетворювач | ЦІП8 | 8895
Цифро-дискретний перетворювач | ЦДП16 | 8895
Блок живлення стабілізований | БПС7 | 18240
Давачі
Давач температури NTC 10kOm-3-2 | RT-NTC 10kOm-3-2 | 345
Давач температури Pt100 | RT-Pt100-1-2 | 485
Давач температури Pt1000 | RT-Pt1000-1-2 | 485
Аксесуари
Плівка захисна IP65 | ЗП-01 96х96 | 910
Плівка захисна IP65 | ЗП-02 48х96 | 910
Затискач пружинний(комплект – 2 шт) | ПЗ-02 | 205
Затискач гвинтовий(комплект – 2 шт) | ВЗ-03 | 415
Важіль монтажний | 236-332 | 100
Важіль монтажний | 231-131 | 100
Рейка DIN35x7.5-1,0м | DIN35x7.5-1,0м | 230