## Аркуш1
76495, УКРАЇНА, м.Івано-Франківськ, вул. Автоливмашівська, 5 | Тел/факс: (0342) 502701, 502703 sale@microl.ua , www.microl.ua
Ціни вказані на 27.01.2026р., без урахування ПДВ
Скорочення назв приладів:КБЗ- клемно-блоковий з'єднувач Скорочення назв входів/виходів:AI- аналоговий вхід (уніфікування сигналів),AIU- універсальний аналоговий вхід (уніфіковані сигнали, термоопір, термопари),DI- дискретний вхід,DO- Дискретний вихід. Скорочення типів дискретних виходів:Т- транзисторний вихід,Р- Релейний вихід,З- Оптосимісторний вихід,До- твердотільний вихід
Найменування продукції | Умовне позначення | Ціна без ПДВ, грн.
GSM модеми та маршрутизатори
Універсальні GSM-маршрутизатори
Маршрутизатор для диспетчерського контролю та управління (базова модель без входів) | SQUID-5N-Client | 14190
- додатковомодуль дискретних входів/виходів | 4DI+1DO | 1570
Маршрутизатор для диспетчерського контролю та керування зі збільшеною кількістю входів/виходів (базова модель без входів) | SQUID-5N-IO | 15265
-додатковомодуль аналогових входів:
- чотири аналогові входи | 4AI | 2675
- вісім аналогових входів | 8AI | 4270
-додатковомодуль дискретних входів | 12DI | 2615
-додатковомодуль дискретних виходів | 4DO | 2295
Маршрутизатор для диспетчерського контролю та керування зі збільшеною кількістю входів/виходів (базова модель без входів) | SQUID-5N-DIO | 14540
- модулі входів:
- 8 дискретних входи | 8DI | 2490
- 16 дискретних входи | 16DI | 2725
- 24 дискретних входи | 24DI | 4070
-додатковомодуль 4 дискретних релейних виходів | 4DO-R | 2300
-додатковомодуль 4 дискретних транзисторних виходів | 4DO-Т | 2300
-додатковомодуль 4 релейних і 4 транзисторних виходів | 8DO-RT | 2490
Спеціалізовані GSM-маршрутизатори
-для керування вуличним освітленням | SQUID-5Н-Енергія | 22430
Мережеві архіватори
-Мережевий архіватор МАС-100 (з картою пам'яті на 32ГБ в комплекті) | MAS-100 | 5625
Мікропроцесорні контролери (Програмування мовою FBD відповідно до вимог МЕК IEC 1131-3)
Програмований мікропроцесорний контролер (підключення до клем, встановлених на корпусі приладу, без КБЗ)
- 4AIU+2AO+3DI+5DO(T) | МІК-50-16 | 19620
- 4AIU+2AO+3DI+5DO(P) |  | 20605
- 4AIU+1AO+2DI+4DO(Т) | МІК-50-17 | 18320
- 4AIU+1AO+2DI+4DO(Р) |  | 18785
- 4AIU+1AO+2DI+4DO(К) |  | 20125
- 8AI+1AO+3DI+5DO(T) | МІК-50-26 | 17040
- 8AI+1AO+3DI+5DO(P) |  | 19665
- 8AI+2DI+4DO(Т) | МІК-50-27 | 17675
- 8AI+2DI+4DO(Р) |  | 18180
- 8AI+2DI+4DO(К) |  | 18580
Джерело живлення дискретних датчиків (опція) | Gd | 265
2 джерела живлення пасивних аналогових датчиків (опція) | Ga | 525
Програмований мікропроцесорний контролер (підключення через КБЗ) Базова модель: 4AI(2AIU+2AI)+1AO+3DI+5DO | МІК-51 | 18295
КБЗ для базової моделі з дискретними виходами типу Т | КБЗ-29-01 | 1535
КБЗ для базової моделі з дискретними виходами типу Р | КБЗ-29Р-01 | 3345
КБЗ для базової моделі з дискретними виходами типу С | КБЗ-29С-01 | 3140
КБЗ для базової моделі з дискретними виходами типу К | КБЗ-29К-01 | 3750
Програмований контролер із модулем розширення:
- 4AI, 1AO, 11DI, 5DO (МІК-51+МР-51-01) | МІК-51-01 | 20335
- 4AI, 1AO, 3DI, 13DO (МІК-51+МР-51-03) | МІК-51-03 | 20335
- 4AI, 2AO, 11DI, 5DO (МІК-51+МР-51-04) | МІК-51-04 | 21200
- 4AI, 2AO, 3DI, 13DO (МІК-51+МР-51-06) | МІК-51-06 | 21200
- 4AI, 4AO, 3DI, 5DO (МІК-51+МР-51-07) | МІК-51-07 | 23250
- 4AI, 2AO, 19DI, 5DO (МІК-51+МР-51-11) | МІК-51-11 | 21870
- 4AI, 1AO, 11DI, 13DO (МІК-51+МР-51-12) | МІК-51-12 | 20190
- 4AI, 2AO, 11DI, 13DO (МІК-51+МР-51-13) | МІК-51-13 | 21870
- 4AI, 2AO, 3DI, 21DO (МІК-51+МР-51-15) | МІК-51-15 | 21870
Клемно-блокові з'єднувачі для модулів розширення:
- МР-51-01,-03,-04,-06, дискр. виходу типу Т | КБЗ-24-10 | 1190
- МР-51-07, підключення аналогових виходів | КБЗ-24-11 | 1190
- МР-51-11, -13, -15, МР-52-12, дискретні виходи типу Т | КБЗ-24-20 | 1190
- МР-51-03, -06 дискретні виходи типу Р, С | КБЗ-30Р(С)-12 | 3175
- МР-51-03, -06 дискретні виходи типу К | КБЗ-30К-12 | 3835
- МР-51-12, МР-51-13 дискретні виходи типу Р, С | КБЗ-40Р(С)-01 | 3835
- МР-51-12, МР-51-13 дискретні виходи типу К | КБЗ-40К-01 | 4265
- МР-51-15, дискретні виходи типу Р, С | КБЗ-54Р(С)-01 | 4225
- МР-51-15, дискретні виходи типу К | КБЗ-54К-01 | 6655
Програмований мікропроцесорний контролер (підключення через КБЗ) Базова модель: 8AI+1AO+3DI+5DO | МІК-52 | 20915
КБЗ для базової моделі з дискретними виходами типу Т | КБЗ-34-01 | 1350
КБЗ для базової моделі з дискретними виходами типу Р, С | КБЗ-34Р(С)-01 | 3140
КБЗ для базової моделі з дискретними виходами типу К | КБЗ-34К-01 | 3255
Програмований контролер із модулем розширення:
- 8AI, 1AO, 11DI, 5DO (МІК-52+МР-51-01) | МІК-52-01 | 22955
- 8AI, 1AO, 3DI, 13DO (МІК-52+МР-51-03) | МІК-52-03 | 22955
- 8AI, 2AO, 11DI, 5DO (МІК-52+МР-51-04) | МІК-52-04 | 23820
- 8AI, 2AO, 3DI, 13DO (МІК-52+МР-51-06) | МІК-52-06 | 23820
- 8AI, 4AO, 3DI, 5DO (МІК-52+МР-51-07) | МІК-52-07 | 25870
- 8AI, 2AO, 19DI, 5DO (МІК-52+МР-51-11) | МІК-52-11 | 24490
- 8AI, 1AO, 11DI, 13DO (МІК-52+МР-51-12) | МІК-52-12 | 22810
- 8AI, 2AO, 11DI, 13DO (МІК-52+МР-51-13) | МІК-52-13 | 24490
- 8AI, 2AO, 3DI, 21DO (МІК-52+МР-51-15) | МІК-52-15 | 24490
- 8AI, 1AO, 35DI, 5DO (МІК-52+МР-52-30) | МІК-52-30 | 22960
- 8AI, 1AO, 27DI, 13DO (МІК-52+МР-52-31) | МІК-52-31 | 22960
- 8AI, 1AO, 19DI, 21DO (МІК-52+МР-52-32) | МІК-52-32 | 22960
- 8AI, 1AO, 11DI, 29DO (МІК-52+МР-52-33) | МІК-52-33 | 22960
- 8AI, 1AO, 3DI, 37DO (МІК-52+МР-52-34) | МІК-52-34 | 22960
Клемно-блокові з'єднувачі для модулів розширення:
- МР-51-01, -03, -04, -06, дискр. виходу типу Т | КБЗ-24-10 | 1190
- МР-51-07, підключення аналогових виходів | КБЗ-24-11 | 1190
- МР-51-11, -12, -13, -15 дискретні виходи типу Т | КБЗ-24-20 | 1190
- МР-51-03, -06 дискретні виходи типу Р, С | КБЗ-30Р(С)-12 | 3175
- МР-51-03, -06 дискретні виходи типу К | КБЗ-30К-12 | 3835
- МР-51-12, -13 дискретні виходи типу Р, С | КБЗ-40Р(С)-01 | 3835
- МР-51-12, -13 дискретні виходи типу К | КБЗ-40К-01 | 4265
- МР-51-15 дискретні виходи типу Р, С | КБЗ-54Р(С)-01 | 4225
- МР-51-15 дискретні виходи типу К | КБЗ-54К-01 | 6655
- МР-52-30…МР-52-34 (дискретні виходи типу Т) | КБЗ-51-01 | 1780
- МР-52-31 (дискретні виходи типу Р) | КБЗ-41Р-01 | 3770
- МР-52-32 (дискретні виходи типу Р) | КБЗ-51Р-01 | 5850
- МР-52-33 (дискретні виходи типу Р) | КБЗ-44Р-01 | 7835
- МР-52-34 (дискретні виходи типу Р) | КБЗ-55Р-01 | 9150
Програмований мікропроцесорний контролер (кріплення на рейку DIN35х7,5). Базова модель: 4AI(2AIU+2AI)+1AO+3DI+5DO. Типи дискретних виходів:
- Транзистор (Т): до 40В / 100мА | МІК-51Н-Т | 18385
- електромагнітне реле (Р): до 220В/5А | МІК-51Н-Р | 18775
- електронне (немеханічне) реле (К): до 60В/1AAC/1ADC | МІК-51Н-С | 19170
Програмований мікропроцесорний контролер (кріплення на рейку DIN35х7,5). Базова модель: 8AI+1AO+3DI+5DO.Типи дискретних виходів:
- Транзистор (Т): до 40В / 100мА | МІК-52Н-Т | 20990
- електромагнітне реле (Р): до 220В/5А | МІК-52Н-Р | 21740
- Електронне (немеханічне) реле (К): до 40В/0,5A. AC/DC | МІК-52Н-С | 21436
Модулі розширення для МІК-51Н та МІК-52Н:
- 16DI + 1AO | МР-51Н-11 | 10385
- 8DI + 8DO + 1AO | МР-51Н-13 | 10525
- 16DO + 1AO | МР-51Н-15 | 11855
- 16DI + 3AO | МР-51Н-16 | 12065
- 8DI + 8DO + 3AO | МР-51Н-17 | 13255
- 16DO + 3AO | МР-51Н-18 | 14535
- 32DI | МР-51Н-30 | 9980
- 24DI + 8DO(Р) | МР-51Н-31Р | 11215
- 24DI + 8DO(Т) | МР-51Н-31Т | 10165
- 16DI + 16DO(Р) | МР-51Н-32-Р | 13985
- 16DI + 16DO(Т) | МР-51Н-32-Т | 10165
- 8DI + 24DO(Р) | МР-51Н-33-Р | 15605
- 8DI + 24DO(Т) | МР-51Н-33-Т | 10165
- 32DO(Р) | МР-51Н-34-Р | 18065
- 32DO(Т) | МР-51Н-34-Т | 19915
Модулі розширення для МІК-51 та МІК-52: !!!Для контролерів, випущених до 2016 року включно, необхідно замовляти модулі розширення МР-51, для контролерів, випущених після 2016 року - МР-52!!!
- 8DI | МР-51(52)-01 | 2040
- 8DO | МР-51(52)-03 | 2040
- 8DI+1AO | МР-51(52)-04 | 2905
- 8DO+1AO | МР-51(52)-06 | 2905
- 3AO | МР-51(52)-07 | 4955
- 16DI+1AO | МР-51(52)-11 | 3575
- 8DI+8DO | МР-51(52)-12 | 1895
- 8DI+8DO+1AO | МР-51(52)-13 | 3575
- 16DO+1AO | МР-51(52)-15 | 3575
- 32DI | МР-52-30 | 2045
- 24DI+8DO | МР-52-31 | 2045
- 16DI+16DO | МР-52-32 | 2045
- 8DI+24DO | МР-52-33 | 2045
- 32DO | МР-52-34 | 2045
Програмований мікропроцесорний контролер (кріплення на рейку DIN35х7,5):
- 2AI+16DI+8DO(T) | МІК-53Н-21 | 16405
- 2AI+16DI+8DO(P) |  | 17450
- 2AI+8DI+16DO(T) | МІК-53Н-22 | 16405
- 2AI+8DI+16DO(P) |  | 19185
- 2AI+1AO+16DI+8DO(T) | МІК-53Н-23 | 15875
- 2AI+1AO+16DI+8DO(P) |  | 16995
- 2AI+1AO+8DI+16DO(T) | МІК-53Н-24 | 16015
- 2AI+1AO+8DI+16DO(P) |  | 18875
- 24DI+8DO(T) | МІК-53Н-31 | 14245
- 24DI+8DO(P) |  | 15235
- 16DI+16DO(T) | МІК-53Н-32 | 14245
- 16DI+16DO(P) |  | 16215
- 8DI+24DO(T) | МІК-53Н-33 | 14245
- 8DI+24DO(P) |  | 16465
- 4AI+16DI+8DO(T) | МІК-53Н-41 | 16405
- 4AI+16DI+8DO(P) |  | 17670
- 4AI+8DI+16DO(T) | МІК-53Н-42 | 16380
- 4AI+8DI+16DO(P) |  | 17950
Мікропроцесорні регулятори
Програмований мікропроцесорний ПІД-регулятор
- 1AIU+2DI+4DO(T) | МІК-127-10 | 9155
- 1AIU+2DI+4DO(P,C) |  | 9290
- 1AIU+1AO+2DI+4DO(T) | МІК-127-11 | 12330
- 1AIU+1AO+2DI+4DO(P,C) |  | 12515
- 1AIU+2AO+2DI+4DO(T) | МІК-127-12 | 13625
- 1AIU+2AO+2DI+4DO(P,C) |  | 13690
- 2AIU+2DI+4DO(T) | МІК-127-20 | 12315
- 2AIU+2DI+4DO(P,C) |  | 12655
- 2AIU+1AO+2DI+4DO(T) | МІК-127-21 | 13265
- 2AIU+1AO+2DI+4DO(P,C) |  | 13625
- 2AIU+2AO+2DI+4DO(T) | МІК-127-22 | 14810
- 2AIU+2AO+2DI+4DO(P,C) |  | 15020
- 3AIU+2DI+4DO(T) | МІК-127-30 | 13825
- 3AIU+2DI+4DO(P,C) |  | 14230
- 3AIU+1AO+2DI+4DO(T) | МІК-127-31 | 14045
- 3AIU+1AO+2DI+4DO(P,C) |  | 14825
- 3AIU+2AO+2DI+4DO(T) | МІК-127-32 | 16405
- 3AIU+2AO+2DI+4DO(P,C) |  | 16605
- 4AIU+2DI+4DO(T) | МІК-127-40 | 15235
- 4AIU+2DI+4DO(P,C) |  | 15815
- 4AIU+1AO+2DI+4DO(T) | МІК-127-41 | 16995
- 4AIU+1AO+2DI+4DO(P,C) |  | 17850
- 4AIU+2AO+2DI+4DO(T) | МІК-127-42 | 18090
- 4AIU+2AO+2DI+4DO(P,C) |  | 18445
Джерело живлення дискретних датчиків (опція) | Gd | 265
2 джерела живлення пасивних аналогових датчиків (опція) | Ga | 525
Програма для регулятора з технічного завдання (опція) | PRG | *
* - ціна програми не входить у ціну регулятора та формується після отримання технічного завдання
Мікропроцесорні ПІД-регулятори (підключення до клем, встановлених на корпусі приладу, без КБЗ) Кількість входів/виходів - 1AIU+1AO+2DO
- передня панель 48х96мм, наявність живлення пасивного датчика | МІК-111 | 10220
- кріплення на рейку DIN35х7,5 | МІК-111Н | 10595
Мікропроцесорний ПІД-регулятор - Кількість входів/виходів -1AI, 1AO, 2DI, 2DO - П-, ПІ-, ПІД-регулятор,швидкий ШИМ-регулятор (до 2 кГц) -Корпус – 48х48х85, щитове кріплення, ступінь захисту - IP30
Базовий комплект (1AI+USB) | МІК-311-К11 | 4815
- аналоговий вихід AO | AO | 695
- інтерфейс RS-485 | RS-485 | 625
- дискретні виходи:
- 2 транзистори (до 40 В, 100 мА) | ТТ | 125
- 2 реле (до 250 В, 5 А) | РР | 415
- 1 реле (до 250 В, 8 мА) | Р | 215
Мікропроцесорний ПІД-регулятор - Кількість входів/виходів -1AI, 1AO, 3DI, 4DO - П-, ПІ-, ПІД-регулятор,швидкий ШИМ-регулятор (до 2 кГц) -Корпус – 48х96х1355, щитове кріплення, ступінь захисту - IP30
Базовий комплект (1AI+USB) | МІК-311-К4 | 6175
Можливі додаткові опції та їх вартість (додати до базової вартості):
- аналоговий вихід AO | AO | 695
- інтерфейс RS-485 | RS-485 | 625
- дискретні виходи:
- 4 транзистори (до 40 В, 100 мА) | 4Т | 250
- 4 реле замикаючі (до 250 В, 5 А) | 4Р | 830
- Джерело живлення пасивних датчиків (24В, 25мА) | Ga | 265
Мікропроцесорний ПІД-регулятор з таймером - Кількість входів/виходів -1AI, 2DI, 2DO, АО1 або DO3 опція - П-, ПІ-, ПІД-регулятор,ПІД ШИМ-регулятор -Корпус – 48х96х1355, щитове кріплення, ступінь захисту - IP30
Базовий комплект (1AI,2DI,RS-485,USB) | МІК-312-К4-D-E | 7950
Можливі додаткові опції та їх вартість (додати до базової вартості):
- дискретні виходи, код D:
- 2 транзистори (до 40 В, 100 мА) | 2Т | 125
- 2 реле замикаючі (до 250 В, 5 А) | 2Р | 415
- на вибір АО1/DO3, код E:
- аналоговий вихід AO (при умові не замовлення DO3) | AO (1..4) | 695
-транзистор (до 40 В, 100 мА) | Т | 65
- перекидне реле: 220В / 8A (при умові не замовлення AO) | Р | 215
- SSR реле: (вартість за один канал) | K | 695
- симістор: до 300В / 0,7AAC (вартість за один канал) | C | 515
Мікропроцесорні ПІД-регулятори (підключення через КБЗ) Кількість входів/виходів - 2AIU+1AO+2DI+4DO
- П-, ПІ-, ПІД-регулятор, регулятор з корекцією, із зовнішнім завданням | МІК-21К7 | 11540
- П-, ПІ-, ПІД-регулятор, каскадне регулювання, регулювання співвідношення | МІК-25 | 11415
- два незалежні ПІД-регулятори (ПІД-аналоговий тільки один контур), ПІД-ШИМ регулятор, регулятор «override» | МІК-22 | 11990
Клемно-блоковий з'єднувач (дискретні виходи типу Т) | КБЗ-25-11 | 1190
Клемно-блоковий з'єднувач (дискретні виходи типу Р, С) | КБЗ-28Р(С)-11 | 2860
Клемно-блоковий з'єднувач (дискретні виходи типу К) | КБЗ-28К-11 | 2955
Мікропроцесорний ПІД-регулятор - каскадне регулювання, регулювання співвідношення, підключення до клем приладу без КБЗ Кількість входів/виходів - 2AIU+1AO+2DO | МІК-112
- 2 транзисторні виходи: до 40В / 100мА | МІК-112-Т | 11125
- 2 електромагнітні реле: до 220В / 8А | МІК-112-Р | 11555
Мікропроцесорний ПІД-регулятор - Кількість входів/виходів -2 AI, 1AO, 2DI, 4DO - П-, ПІ-, ПІД-регулятор, каскадне регулювання, регулювання співвідношення, живлення пасивного датчика, підключення до клем приладу (без КБЗ), живлення пасивних входів 21В/30мА
Корпус - 96х96х120, щитове кріплення, ступінь захисту - IP30:
- 4 транзисторні виходи: до 40В / 100мА | МІК-121К7-Т | 14800
- 4 електромагнітні реле: до 220В / 8А | МІК-121К7-Р | 15380
- 4 оптосимісторні виходи: до 300В | МІК-121К7-С | 15170
Корпус - 110х160х58, кріплення - DIN-рейка, ступінь захисту - IP30:
- 4 транзисторні виходи: до 40В / 100мА | МІК-121Н-Т | 14805
- 4 електромагнітні реле: до 220В / 8А | МІК-121Н-Р | 15385
Корпус - 145х120х70, кріплення - DIN-рейка, ступінь захисту - IP65:
- 4 транзисторні виходи: до 40В / 100мА | МІК-121Т-Т | 11425
- 4 електромагнітні реле: до 220В / 8А | МІК-121Т-Р | 12005
Мікропроцесорний програмний (кроковий) ПІД-регулятор - Кількість входів/виходів -1 AI, 1AO, 3DI, 4DO - управління технологічним процесом по 16-ти кроках однієї з 8-ми налаштованих програм:
-розмір 96 мм х 96 мм х 63 мм (Базовий) | МІК-341К6 | 9925
- аналоговий вихід AO | AO | 695
- інтерфейс RS-485 | RS-485 | 625
- дискретні виходи:
- 4 транзистори (до 40 В, 100 мА) | 4Т | 250
- 4 реле замикаючі (до 250 В, 5 А) | 4Р | 830
- Джерело живлення пасивних датчиків (24В, 25мА) | Ga | 265
Двоканальний мікропроцесорний ПІД-регулятор (стара модель) - Кількість входів/виходів - 2 AI, 2AO, 2DI, 4DO - два незалежних контури ПІД регулювання, ПІД-ШИМ регулятор, регулятор «override», 2 аналогових вихода, підключення до клем прилада (без КБЗ), живлення пасивних входів 21В / 30мА
Корпус - 96х96х120, щитове кріплення, ступінь захисту - IP30:
- 4 транзисторні виходи: до 40В / 100мА | МІК-122К7-Т | 14800
- 4 електромагнітні реле: до 220В / 8А | МІК-122К7-Р | 15380
- 4 оптосимісторні виходи: до 300В / 0,7AAC | МІК-122К7-С | 15170
- 4 транзисторні виходи: до 40В / 100мА | МІК-122Н-Т | 14535
- 4 електромагнітні реле: до 220В / 8А | МІК-122Н-Р | 15115
Двоканальний мікропроцесорний ПІД-регулятор - Кількість входів/виходів - 2 AI, 2AO/2DO, 2DI, 4DO - два незалежних регулятори: позиційні, ПІД аналоговий, ПІД імпульсиний, ПІД-ШИМ регулятор, регулятор «override», USB для конфігурування, RS-485(Modbus RTU), живлення пасивних входів 21В / 30мА (для двох давачів)
Базова вартість прилада МІК-322 К7, без опцій | МІК-322-К7 | 9920
Додадкові опції:
С1,С2 в коді замовлення (вартість за один канал):
- аналоговий вихід AO (вартість за один канал) | C1 або С2 - код (1-4) | 695
- SSR реле: (вартість за один канал) | C1 або С2 - код (5) | 695
- симістор: до 300В / 0,7AAC (вартість за один канал) | C1 або С2 - код (6) | 515
- перекидне реле: 220В / 8A (вартість за один канал) | C1 або С2 - код (7) | 215
DD в коді замовлення (тип дискретних виходів, вартість за 4 виходи):
- 4 транзистори (до 40 В, 100 мА) | 4Т | 250
- 4 реле замикаючі (до 250 В, 5 А) | 4Р | 830
- інтерфейс RS-485 | код R = 1 | 625
- Джерело живлення пасивних датчиків (24В, 25мА) два канали | код Ga = 1 | 525
Двоканальний терморегулятор МІК-302К4 Новинка! - Кількість входів/виходів - 2AI, 2AO/2DO - незалежні: два пропорційні регулятори, два двохпозиційні регулятора, один трипозиційний регулятор, два сигналізатори. Реєстрація параметрів, математичні функції (середнє значення, квадратний корінь, тощо) | МІК-302-С1-C2-R | 5820
Корпус - 48х96х106, щитове кріплення, ступінь захисту - IP30:
- аналоговий вихід AO (вартість за один канал) | C1 або С2 - код (1-4) | 695
- транзисторний: (до 40 В, 100 мА) | C1 або С2 - код (Т) | 65
- перекидне реле: 220В / 8A (вартість за один канал) | C1 або С2 - код (Р) | 215
- оптореле: (вартість за один канал) | C1 або С2 - код (К) | 495
- симістор: до 300В / 0,7AAC (вартість за один канал) | C1 або С2 - код (С) | 515
- Інтерфейс RS-485 (+ до моделі вище) | R - код (1) | 625
* - тип аналогового виходу може бути будь яким, на вартість не впливає
** - тип аналогового виходу може бути будь яким, на вартість не впливає
Мікропроцесорний 8-канальний регулятор Підключення через КБЗ, передня панель 96х96мм) Базова модель: 8 однотипних аналогових входів 1 тип - 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-10В 2 тип - ТСП 50М, 100М, ТСП 50П, 100П, 100П , гр.21, гр.23 3 тип - ТХК(L), ТХА(K), ТПП(S), ТПР(B), ТВР(A), ТЖК(J), ТХКн 8 дискретних виходів, 1 аналоговий вихід. | МТР-8К7 | 11075
8-ми канальний регулятор температури та вологості, програмований за часом(Підключення через КБЗ, характеристики входів-виходів аналогічні регулятору МТР-8) | МТР-44 | 11630
Клемно-блоковий з'єднувач(Для підключення аналогових входів) | КБЗ-24-17 | 1190
Клемно-блоковий з'єднувач(дискретні виходи типу Т) | КБЗ-16-14 | 1050
Клемно-блоковий з'єднувач(дискретні виходи типу Р, С) | КБЗ-30Р(С)-11 | 3165
Клемно-блоковий з'єднувач(дискретні виходи типу К) | КБЗ-30К-11 | 3835
Модулі розширення для регуляторів МТР-8 та МТР-44:
- 8 дискретних входів, | МР-51-01 | 2040
- 4 дискретні входи, 4 дискретні виходи | МР-51-02 | 2040
- 8 дискретних виходів | МР-51-03 | 2040
- 8 дискретних входів, 1 аналоговий вихід | МР-51-04 | 2905
- 4 дискретні входи, 4 дискретні виходи, 1 аналоговий вихід | МР-51-05 | 2905
- 8 дискретних виходів, 1 аналоговий вихід | МР-51-06 | 2905
- 3 аналогових виходи | МР-51-07 | 4955
Клемно-блокові з'єднувачі для:
- МР-51-01,-02,-03,-04,-05,-06, дискр. виходу типу Т | КБЗ-24-10 | 1190
- МР-51-07, підключення аналогових виходів | КБЗ-24-11 | 1190
- МР-51-02, -05 дискретні виходи типу Р, С | КБЗ-28Р(С)-12 | 2715
- МР-51-02, -05 дискретні виходи типу К | КБЗ-28К-12 | 2806
- МР-51-03, -06 дискретні виходи типу Р, С | КБЗ-30Р(С)-12 | 3175
- МР-51-03, -06 дискретні виходи типу К | КБЗ-30К-12 | 3835
Мікропроцесорний 8-канальний регулятор на DIN-рейку Базова модель: 8 однотипних аналогових входів 1 тип - 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-10В 2 тип - ТСП 50М, 100М, ТСП 50П, 100П, Pt50, Pt100, гр.21, гр. тип - ТХК(L), ТХА(K), ТПП(S), ТПР(B), ТВР(A), ТЖК(J), ТХКн 8 дискретних виходів, 1 аналоговий вихід. | МТР-8Н
- Транзистор (Т): до 40В / 100мА | МТР-8Н-Т | 15260
- електромагнітне реле (Р): до 220В/5А | МТР-8Н-Р | 16330
- електронне (немеханічне) реле (К): до 40В/0,5AAC/ADC | МТР-8Н-К | 16330
Мікропроцесорний 8-канальний регулятор Підключення без КБЗ, передня панель 96х96мм) Базова модель: 8 однотипних аналогових входів 1 тип - 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-10В 2 тип - ТСП 50М, 100М, ТСП 50П, 100П, 100П , гр.21, гр.23 3 тип - ТХК(L), ТХА(K), ТПП(S), ТПР(B), ТВР(A), ТЖК(J), ТХКн | МТР-138К7-AA-D- 0-000 | 8265
Мікропроцесорний 8-канальний регулятор Підключення без КБЗ, передня панель 96х96мм) Модель, яка містить: 8 однотипних аналогових входів 1 тип - 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-10В 2 тип - ТСП 50М, 100М, ТСП 50П, 100П, 100П , гр.21, гр.23 3 тип - ТХК(L), ТХА(K), ТПП(S), ТПР(B), ТВР(A), ТЖК(J), ТХКн , 1 аналоговий вихід | МТР-138К7-AA-D- (1..4)-000 | 8960
Мікропроцесорний 8-канальний регулятор Підключення без КБЗ, передня панель 96х96мм) Модель, яка містить: 8 однотипних аналогових входів 1 тип - 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-10В 2 тип - ТСП 50М, 100М, ТСП 50П, 100П, 100П , гр.21, гр.23 3 тип - ТХК(L), ТХА(K), ТПП(S), ТПР(B), ТВР(A), ТЖК(J), ТХКн , 4 аналогових виходів | МТР-138К7-AA-D- (1..4)-(1..4)(1..4)(1..4) | 11045
Опції дискртних виходів (8 штук) + до вартості моделі МТР-138
- 8 транзисторні виходи: до 40В / 100мА (в коді замовлення Т) | опція | 530
- 8 електромагнітні реле: до 220В / 5А (в коді замовлення Р) | опція | 1720
Мікропроцесорний 8-канальний регулятор із програмним задатчиком на DIN-рейкуНовинка! Базова модель: 8 однотипних аналогових входів 1 тип - 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-10В 2 тип - ТСП 50М, 100М, ТСП 50П, 100П, Pt50, Pt100, гр.21, гр. тип - ТХК(L), ТХА(K), ТПП(S), ТПР(B), ТВР(A), ТЖК(J), ТХКн 8 дискретних виходів, 1 аналоговий вихід. | МТР-44Н
- електромагнітне реле (Р): до 220В/5А | МТР-44Н-Р | 18535
Мікропроцесорні перетворювачі-регулятори pH
- первинний перетворювач рН (вхід від датчика рН, вихід 0-20мА) | ПП-110-1 | 11130
- мікропроцесорний регулятор рН (передня панель 96х96мм) 2 аналогових входу (перший з перетворювача, другий з датчика температури), 2 аналогових виходи та 4 дискр. виходи. Без КБЗ, підключення до клем на задній кришці | ПП-110-2 | 14620
- мікропроцесорний регулятор рН (кріплення на DIN рейку) 2 аналогових входу (перший з перетворювача, другий з датчика температури), 2 аналогових виходи та 4 дискр. виходи. | ПП-110Н-2 | 17445
Мікропроцесорні перетворювачі-регулятори pH (на DIN-рейку): мікропроцесорний регулятор рН (передня панель 96х96мм) 2 аналогових входу (перший з перетворювача, другий з датчика температури), 1 аналоговий вихід у базовій моделі або 2 аналогових виходи з модулем розширення МР-51-05 4 дискр. виходу | ПП-10-2 | 14620
Клемно-блоковий з'єднувач(дискретні виходи типу Т) | КБЗ-25-11 | 1190
Клемно-блоковий з'єднувач(дискретні виходи типу Р, С) | КБЗ-28Р(С)-11 | 2860
Клемно-блоковий з'єднувач(дискретні виходи типу К) | КБЗ-28К-11 | 2960
Модуль розширення для ПП-10-2(1 аналоговий вихід) | МР-51-05 | 3055
Клемно-блоковий з'єднувач(Для модуля розширення МР-51-05) | КБЗ-8-07 | 810
Модулі введення/виводу
Модулі аналогового введення
Живлення=24 В:
- 4 уніфіковані аналогові входи (поканальна гальванічна розв'язка) | RIO-AI4 | 10540
- 8 уніфікованих аналогових входів (групова гальванічна розв'язка) | RIO-AI8 | 9870
- 8 аналогових входів: термоопору та термопари (групова гальванічна розв'язка) | RIO-AIU8 | 10540
Живлення -~220 В / = 24 В:
- 4 уніфіковані аналогові входи (поканальна гальванічна розв'язка) | RIO-5N-AI4 | 10805
- 8 уніфікованих аналогових входів (поканальна гальванічна розв'язка)Новинка! | RIO-5N-AI8 | 15575
- 8 аналогових входів: термоопору та термопари (групова гальванічна розв'язка) | RIO-5N-AIU8 | 10540
Модулі аналогового виводу
Живлення=24 В:
- 4 уніфіковані аналогові виходи (поканальна гальванічна розв'язка) | RIO-AO4 | 9615
- 6 уніфікованих аналогових виходів: 4-20 мА (поканальна гальванічна розв'язка) | RIO-AO6 | 12360
Живлення -~220 В / = 24 В:
- 4 уніфіковані аналогові виходи (поканальна гальванічна розв'язка) | RIO-5N-AO4 | 9130
Модулі дискретного вводу
Живлення=24 В корпус:
- 16 дискретних входів 24В/10мА, групова гальванічна розв'язка | RIO-DI16 | 8530
Живлення -~220 В / = 24 В:
- 16 дискретних входів, групова гальванічна розв'язка
'- Входи:= 24 В/10 мА | RIO-5N-DI16-24 | 8530
'- Входи:~220 В / 10 мА | RIO-5N-DI16-220 | 9355
- 32 дискретні входи 24В/10мА, групова гальванічна розв'язкаНовинка!:
'- живлення:~220 В | RIO-5N-DI32-220 | 11420
'- живлення:= 24 В | RIO-5N-DI32-24 | 9355
Тип корпусу - автоматичний вимикач, живлення -~220 В / = 24 В: Новинка!
- 8 дискретних входів 24В/10мА, групова гальванічна розв'язка 8-м незалежних лічильників імпульсів 20кГц. Індикація LED (без внутрішнього джерела входів) | RIO-mini-DI8-00 | 3860
Наявність вбудованого джерела живлення пасивних аналогових датчиків (24В, 40 мА) | Ga | 265
Модулі дискретного виводу
Живлення=24, групова гальванічна розв'язка:
- 6 замикаючих реле (AC/DC): 220В / 5А - 2 перемикаючих реле (AC/DC): 220В / 8А | RIO-DO8P | 8425
- 8 транзисторних дискретних виходів (DC): 40В/100мА | RIO-DO8T | 7355
- 8 дискретних виходів реле твердотільне (AC/DC): 40В / 500мА | RIO-DO8K | 8425
- 16 транзисторних дискретних виходів (DC): 40В/100мА | RIO-DO16Т | 7710
- 16 дискретних виходів твердотільне реле (AC/DC): 40В/500мА | RIO-DO16К | 10085
Живлення -~220 В / =24 В, групова гальванічна розв'язка: Новинка!
- 16 транзисторних дискретних виходів (DC): 40В/100мА | RIO-5N-DO16T | 7710
- 16 дискретних виходів твердотільне реле (AC/DC): 40В/500мА | RIO-5N-DO16К | 10085
- 16 замикаючих реле (AC/DC): 220В / 5А | RIO-5N-DO16Р | 9605
Тип корпусу - автоматичний вимикач, живлення -~220 В / = 24 В: Новинка!
- 8 дискретних виходів транзисторного типу 8хШИМ регуляторів, режим Modbus Master/Slave | RIO-mini-DО8-T-T | 4360
- 8 дискретних виходів (4 транзисторних та 4 релейних замикаючих) 8хШИМ регуляторів, режим Modbus Master/Slave | RIO-mini-DО8-T-Р | 4940
- 8 дискретних виходів (4 транзисторних та 4 твердотільних реле) 8хШИМ регуляторів, режим Modbus Master/Slave | RIO-mini-DО8-T-К | 4730
- 8 дискретних виходів (8 твердотільних реле) 8хШИМ регуляторів, режим Modbus Master/Slave | RIO-mini-DО8-К-К | 5100
Модулі дискретного введення/виводу
Живлення=24, групова гальванічна розв'язка:
- 8 дискретних входів 24В/10мА - 8 дискретних виходів:
- 8 релейних дискретних виходів (AC/DC): 220В/5А | RIO-DIO16-P | 9615
- 8 транзисторних дискретних виходів (DC): 40В/100мА | RIO-DIO16-T | 8955
Живлення -~220 В / =24 В, групова гальванічна розв'язка:
- 8 дискретних входів 24В/10мА - 8 дискретних виходів:
- 8 транзисторних дискретних виходів (DC): 40В/100мА | RIO-5N-DI8-DO8T | 8955
- 8 дискретних виходів реле твердотільне (AC/DC): 40В / 500мА | RIO-5N-DI8-DO8К | 9615
- 8 замикаючих реле (AC/DC): 220В / 5А | RIO-5N-DI8-DO8Р | 9615
- 24 дискретні входи 24В/10мА, 8 дискретних виходів групова гальванічна розв'язка:
'- вихід: механічні реле, 8 штук, ~230В 5А, замикаючі | RIO-5N-DI24-DO8 | 11250
'- вихід: транзистори, 8 штук:= 24 В | RIO-5N-DI24-DO8 | 9355
Тип корпусу - автоматичний вимикач, живлення -~220 В / = 24 В: Новинка!
- 4 дискретних входів 24В/10мА - 4 дискретних виходів:
- транзисторного типу | RIO-mini-DI4DO4-Т | 3905
- механчіне реле | RIO-mini-DI4DO4-Р | 4485
- твердотільне реле | RIO-mini-DI4DO4-К | 4275
Модулі вводу/виводу спеціалізовані
Модуль вимірювання кількості обертів: - 3 канали виміру з частотою до 1 кГц - 8 дискретних входів 24В/10мА - 8 дискретних виходів:
- 8 релейних дискретних виходів (AC/DC): 220В/5А | RIO-RPM3-P | 10055
- 8 транзисторних дискретних виходів (DC): 40В/100мА | RIO-RPM3-T | 9395
Модуль ПІД-регулювання - Кількість входів/виходів -2 AI, 1AO, 2DI, 4DO
- 4 транзисторні виходи (DC): до 40В / 100мА | RIO-PID-T | 11130
- 2 релейні дискретні виходи (AC/DC): 220В / 5А і 2 транзисторні дискретні виходи: до 40В / 100мА | RIO-PID-PT | 11170
Мережеві модулі
Блок перетворення інтерфейсів(Ethernet в RS-485) | RIO-SDS | 9865
GSM-маршрутизатор RIO-GSM для диспетчерського контролю та управління Комплектація: модем із вбудованим RS-485 та USB інтерфейсом, антена, кабель USB, компакт диск з програмним забезпеченням, посібник з експлуатації | RIO-GSM | 12925
Блок живленнядля модулів введення/виводу RIO - 32 ВА, 24В/1.3А | PSU24-1.3 | 7090
Комплект монтажних частин
- відповідна частина шинного роз'єму ліва 5-контактна | РШЛ-5 | 305
- частина шинного роз'єму у відповідь права 5-контактна | РШП-5 | 305
- кінцевий тримач модулів на DIN-рейці | TК-1 | 125
Мікропроцесорні таймер-лічильники
Мікропроцесорний таймер-лічильник(передня панель МТЛ-32 - 48х96мм, виконання МТЛ-32Н - на рейку DIN35х7,5) 3 дискретних входу, що настроюються (рахунок імпульсів, старт, стоп, скидання), 2 дискретних виходу, 1 уніфікований аналоговий вихід для перетворення кількості імпульсів аналоговий сигнал Сім режимів роботи: 1. однопороговий лічильник; 2. однопороговий лічильник із підсумовуванням; 3. двопороговий лічильник із підсумовуванням; 4. лічильник пакетів; 5. таймер; 6. тахометр; 7. дозатор-витратомір. | МТЛ-32 | 9355
| МТЛ-32Н | 9355
Мікропроцесорний лічильник CNT-1 Новинка: (корпус три автоматити, кріплення на DIN-рейку) Три режимів роботи: 1. однопороговий лічильник; 2. однопороговий лічильник із підсумовуванням; 3. двопороговий лічильник із підсумовуванням;
- Вихода: два транзисторні: до 40В / 100мА | CNT-1-Т-Т-0 | 4002
- Вихода: два електромагнітні реле (перемикаючі): до 220В / 8А | CNT-1-Р-Р-0 | 4302
- Вихода: два твердотільні реле: 0-6В/20мА | CNT-1-K-K-0 | 4180
- Вихода: один транзисторний і один електромагнітне реле | CNT-1-Т-P-0 | 4152
- Вихода: один транзисторний і один твердотільне реле | CNT-1-T-K-0 | 4091
- Вихода: один електромагнітне реле і один твердотільне реле | CNT-1-P-K-0 | 4241
- Джерело живлення вхідних сигналів Ga (додати до версії) |  | 265
Мікропроцесорний лічильник CNT-11 Новинка: (48x96x106мм, щитове ) Три режимів роботи: 1. однопороговий лічильник; 2. однопороговий лічильник із підсумовуванням; 3. двопороговий лічильник із підсумовуванням;
- Вихода: два транзисторні: до 40В / 100мА | CNT-11-Т-Т-0 | 4512
- Вихода: два електромагнітні реле (перемикаючі): до 220В / 8А | CNT-11-Р-Р-0 | 4812
- Вихода: два твердотільні реле: 0-6В/20мА | CNT-11-K-K-0 | 4690
- Вихода: один транзисторний і один електромагнітне реле | CNT-11-Т-P-0 | 4662
- Вихода: один транзисторний і один твердотільне реле | CNT-11-T-K-0 | 4601
- Вихода: один електромагнітне реле і один твердотільне реле | CNT-11-P-K-0 | 4751
- Джерело живлення вхідних сигналів Ga (додати до версії) |  | 265
Мікропроцесорний лічильник чотири канальний CNT-4 Новинка: (корпус три автоматити, кріплення на DIN-рейку) Три режимів роботи: 1. однопороговий лічильник; 2. однопороговий лічильник із підсумовуванням; 3. двопороговий лічильник із підсумовуванням;
- Вихода: чотири транзисторні: до 40В / 100мА | CNT-4-4Т-0 | 4401
- Вихода: чотири електромагнітні реле (замикаючі): до 220В / 8А | CNT-4-4Р-0 | 4981
- Вихода: чотири твердотільні реле: 0-6В/20мА | CNT-4-4K-0 | 4771
- Джерело живлення вхідних сигналів Ga (додати до версії) |  | 265
Лічильник квадратурний мікропроцесорний лічильник QNT-1 Новинка: (корпус три автоматити, кріплення на DIN-рейку) Два режими роботи: 1. квадратурний лічильник працює по двох рахункових входах; 2. командний лічильник працює по рахунковому входу;
- Вихода: два транзисторні: до 40В / 100мА | QNT-1-Т-Т-0 | 4002
- Вихода: два електромагнітні реле (перемикаючі): до 220В / 8А | QNT-1-Р-Р-0 | 4302
- Вихода: два твердотільні реле: 0-6В/20мА | QNT-1-K-K-0 | 4180
- Вихода: один транзисторний і один електромагнітне реле | QNT-1-Т-P-0 | 4152
- Вихода: один транзисторний і один твердотільне реле | QNT-1-T-K-0 | 4091
- Вихода: один електромагнітне реле і один твердотільне реле | QNT-1-P-K-0 | 4241
- Джерело живлення вхідних сигналів Ga (додати до версії) |  | 265
Лічильник квадратурний мікропроцесорний лічильник QNT-11 Новинка: (48x96x106мм, щитове) Два режими роботи: 1. квадратурний лічильник працює по двох рахункових входах; 2. командний лічильник працює по рахунковому входу;
- Вихода: два транзисторні: до 40В / 100мА | QNT-11-Т-Т-0 | 4512
- Вихода: два електромагнітні реле (перемикаючі): до 220В / 8А | QNT-11-Р-Р-0 | 4812
- Вихода: два твердотільні реле: 0-6В/20мА | QNT-11-K-K-0 | 4690
- Вихода: один транзисторний і один електромагнітне реле | QNT-11-Т-P-0 | 4662
- Вихода: один транзисторний і один твердотільне реле | QNT-11-T-K-0 | 4601
- Вихода: один електромагнітне реле і один твердотільне реле | QNT-11-P-K-0 | 4751
- Джерело живлення вхідних сигналів Ga (додати до версії) |  | 265
Тахометр багатофункціональний мікропроцесорний THM-1 Новинка: (корпус три автоматити, кріплення на DIN-рейку)
- Вихода: два транзисторні: до 40В / 100мА | THM-1-Т-Т-0 | 4002
- Вихода: два електромагнітні реле (перемикаючі): до 220В / 8А | THM-1-Р-Р-0 | 4302
- Вихода: два твердотільні реле: 0-6В/20мА | THM-1-K-K-0 | 4180
- Вихода: один транзисторний і один електромагнітне реле | THM-1-Т-P-0 | 4152
- Вихода: один транзисторний і один твердотільне реле | THM-1-T-K-0 | 4091
- Вихода: один електромагнітне реле і один твердотільне реле | THM-1-P-K-0 | 4241
- Вихода: один аналоговий вихід (0-5, 0(4)-20мА або 0-10В) і один транзисторний дискретний вихід | THM-1-(1..4)-Т-0 | 4632
- Вихода: один аналоговий вихід (0-5, 0(4)-20мА або 0-10В) і один електромагнітне реле | THM-1-(1..4)-Р-0 | 4782
- Вихода: один аналоговий вихід (0-5, 0(4)-20мА або 0-10В) і один твердотільне реле | THM-1-(1..4)-K-0 | 4721
- Джерело живлення вхідних сигналів Ga (додати до версії) |  | 265
Тахометр багатофункціональний мікропроцесорний THM-11 Новинка: (48x96x106мм, щитове)
- Вихода: два транзисторні: до 40В / 100мА | THM-11-Т-Т-0 | 4512
- Вихода: два електромагнітні реле (перемикаючі): до 220В / 8А | THM-11-Р-Р-0 | 4812
- Вихода: два твердотільні реле: 0-6В/20мА | THM-11-K-K-0 | 4690
- Вихода: один транзисторний і один електромагнітне реле | THM-11-Т-P-0 | 4662
- Вихода: один транзисторний і один твердотільне реле | THM-11-T-K-0 | 4601
- Вихода: один електромагнітне реле і один твердотільне реле | THM-11-P-K-0 | 4751
- Вихода: один аналоговий вихід (0-5, 0(4)-20мА або 0-10В) і один транзисторний дискретний вихід | THM-11-(1..4)-Т-0 | 5142
- Вихода: один аналоговий вихід (0-5, 0(4)-20мА або 0-10В) і один електромагнітне реле | THM-11-(1..4)-Р-0 | 5292
- Вихода: один аналоговий вихід (0-5, 0(4)-20мА або 0-10В) і один твердотільне реле | THM-11-(1..4)-K-0 | 5231
- Джерело живлення вхідних сигналів Ga (додати до версії) |  | 265
Таймер-секундомір багатофункціональний мікропроцесорний TІM-11 Новинка: (48x96x106мм, щитове)
- Вихода: два транзисторні: до 40В / 100мА | TIM-11-Т-Т-0 | 4512
- Вихода: два електромагнітні реле (перемикаючі): до 220В / 8А | TIM-11-Р-Р-0 | 4812
- Вихода: два твердотільні реле: 0-6В/20мА | TIM-11-K-K-0 | 4690
- Вихода: один транзисторний і один електромагнітне реле | TIM-11-Т-P-0 | 4662
- Вихода: один транзисторний і один твердотільне реле | TIM-11-T-K-0 | 4601
- Вихода: один електромагнітне реле і один твердотільне реле | TIM-11-P-K-0 | 4751
- Джерело живлення вхідних сигналів Ga (додати до версії) |  | 265
Реле-регулятори
Реле регулятор 1 аналоговий вхідний сигнал (0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-10В, ~0-260В), 2 незалежних вихідних реле (до ~220В/8А) | АК-1 | 4260
Двопозиційний температурний регулятор Вхідний сигнал від датчика ТСМ 50М або ТСМ 100М (0-200°С), вихід: 1 оптосимістор або 2 механічних реле | МІК-1-200 | 5200
Двопозиційний температурний регулятор Вхідний сигнал від датчика ТХК або ТХА (0-400 ° С), вихід: 1 оптосимістор або 2 механічних реле | МІК-1-400 | 5200
Індикатори та вимірювачі вологостіНовинка!
Індикатор вологості мікропроцесорний | ІВМ-16Н | 16355
Додаткові аксесуари до приладу ІВМ-16Н:
| КК-8-1 | 1680
| КК-8-2 | 1955
| КК-8-3 | 2230
| КК-8-4 | 2505
| КК-8-5 | 2780
Камерний клемник (-+1м. 275грн) | КК-8-6 | 3055
| КК-8-7 | 3330
| КК-8-8 | 3605
| КК-8-9 | 3880
| КК-8-10 | 4152
| КК-8-20 | 6902
| КД-1 | 655
| КД-2 | 780
| КД-3 | 875
| КД-4 | 1030
Кабель датчик (+1м. 125грн) | КД-5 | 1155
| КД-6 | 1280
| КД-7 | 1405
| КД-8 | 1475
| КД-9 | 1655
| КД-10 | 1780
Датчик голчастий | ДГ | 135
Сигналізатори та регулятори рівня рідини
Сигналізатор та регулятор рівня рідини 3-х канальний | РСУ-31 | 4025
Сигналізатор та регулятор рівня рідини 4-х канальний на DIN-рейку Новинка! | РСУ-41Н | 4360
Інтерфейс (опція) для РСУ-31 і для РСУ-41Н | RS-485 | 2040
Утримувач електрода з двополюсним з'єднувачем (вертикальна або горизонтальна установка в судини, що працюють під тиском) | ДЕ-1 | 1600
Тримач електродів з трьома полюсами | ДЕ-3 | 2885
Тримач електрода з двополюсним з'єднувачем (вертикальна установка в судини без тиску) | ДЕ-11 | 800
Електрод (довжина 0,5 м) | Е-0,5 | 365
Електрод (довжина 1 м) | Е-1 | 665
Електродний з'єднувач | ЕЗ | 205
Електродний роздільник | ЕР | 135
Одноканальні індикатори
Індикатори технологічні мікропроцесорні одноканальні в укороченому корпусі (глибина – 106 мм)
- 1 канал, цифрова індикація, 1 дискретний або 1 аналоговий вихід (опція) | ІТМ-100 | 4265
- 1 канал, цифрова та лінійна індикація, 1 дискретний або 1 аналоговий вихід (опція) | ІТМ-101 | 4370
- 1 канал, цифрова та лінійна індикація, 1 дискретний або 1 аналоговий вихід (опція) (Вертикальний) | ІТМ-101В | 4370
Аналоговий вихід (опція) | AO | 695
Релейний дискретний вихід (опція) | DO(R) | 215
Транзисторний дискретний вихід (опція) | DO(T) | 65
Джерело живлення пасивного аналогового датчика (опція) | G | 265
Індикатор одноканальний, ІТМ-300, щитове кріплення, ступінь захисту - IP30: · Цифровий 4-ти розр'ядний дисплей, 1 аналоговий універсальний вхід, цифрова індикація, 1 аналоговий вихід (опція), 2 дискретні входи (опція), 1 RS-485 (Modbus RTU) (опція) · Діапазон живлення приладу ≈100..242 або =18..36 В | ІТМ-300-AA-C-D-U | 4140
Корпус - 48х96х106, щитове кріплення, ступінь захисту - IP30: · Цифровий 6-ти розр'ядний дисплей, 1 аналоговий універсальний вхід, цифрова індикація, 1 аналоговий вихід (опція), 2 дискретні входи (опція), 1 RS-485 (Modbus RTU) (опція) · Діапазон живлення приладу ≈100..242 або =18..36 В | ІТМ-300A-AA-C-D-U | 4140
Можливі додаткові опції та їх вартість (додати до базової вартості):
- аналоговий вихід AO (код С) | AO | 695
- дискретні виходи:
- 1 транзистор (до 40 В, 100 мА) (код С або D) | Т | 65
- 2 транзистори (до 40 В, 100 мА) (код С і D) | 2Т | 130
- 1 реле переключаюче (до 250 В, 8 А) (код С) | Р | 215
- 1 реле замикаючі (до 250 В, 5 А) (код D) | Р | 215
Індикатор технологічний мікропроцесорний для мнемощитів (безкорпусний) 1 уніфікований аналоговий вхід, інтерфейс RS-485
- Лінійна індикація, кількість сегментів лінійного індикатора - 31 шт | ІТМ-1-01-31 | 5480
- Лінійна індикація, кількість сегментів лінійного індикатора - 41 шт | ІТМ-1-01-41 | 5480
- цифрова індикація, 4-розряди, висота цифр – 10 мм | ІТМ-1-10 | 4955
- цифрова індикація, 4-розряди, висота цифр – 14 мм | ІТМ-1-14 | 4955
Індикатори технологічні мікропроцесорні одноканальні (підключення через КБЗ)
- 1 канал, цифрова індикація, 2 дискретні виходи, 1 аналог.вихід (опція) (передня панель 48х96мм) | ІТМ-10 | 7285
- 1 канал, цифрова та лінійна індикація, 2 дискр.вих, 1 аналог.вих (опція) (передня панель 48х96мм) | ІТМ-11 | 7285
- 1 канал, цифрова та лінійна індикація, 2 дискр.вих, 1 аналог.вих (опція) (передня панель 96х48мм) | ІТМ-11В | 7285
Клемно-блоковий з'єднувач(дискретні виходи типу Т) | КБЗ-16-13 | 1135
Клемно-блоковий з'єднувач(дискретні виходи типу Р) | КБЗ-17Р-01 | 1540
Клемно-блоковий з'єднувач(дискретні виходи типу С) | КБЗ-17С-01 | 1475
Клемно-блоковий з'єднувач(дискретні виходи типу К) | КБЗ-17К-01 | 1795
Аналоговий вихід(опція) для ІТМ-10, ІТМ-11 | АО | 695
Індикатори технологічні мікропроцесорні одноканальні ·підключення через роз'єм-клеми, встановлені на приладі (без КБЗ) · вбудоване джерело живлення пасивного датчика =21В/30мА · діапазон живлення приладу ~100..242 або =18..36 В
- 1 канал, цифрова індикація, 2 дискретні виходи (передня панель 48х96мм) | ІТМ-110 | 8470
- 1 канал, цифрова та лінійна індикація, 2 дискр.вих (передня панель 48х96мм) | ІТМ-111 | 8470
- 1 канал, цифрова та лінійна індикація, 2 дискр.вих (передня панель 96х48мм) | ІТМ-111В | 8470
Аналоговий вихід(опція) для ІТМ-110, ІТМ-111 | АО | 695
Корпус - 48х96х106, щитове кріплення, ступінь захисту - IP30: · Цифровий 4-ти розр'ядний дисплей, 1 аналоговий універсальний вхід, цифрова індикація, 2 дискретні входи (опція), 1 аналоговий вихід (опція), 2 або 4дискретні входи (опція), 1 RS-485 (Modbus RTU) (опція),USB · Діапазон живлення приладу ≈100..242 або =18..36 В | ІТМ-310К4 | 5955
Корпус - 48х96х106, щитове кріплення, ступінь захисту - IP30: · Цифровий 6-ти розр'ядний дисплей, 1 аналоговий універсальний вхід, 1 аналоговий вихід (опція), 2 або 4 дискретні входи (опція), 1 RS-485 (Modbus RTU) (опція),USB · Діапазон живлення приладу ≈100..242 або =18..36 В | ІТМ-310AК4 | 6065
Корпус - 48х96х106, щитове кріплення, ступінь захисту - IP30: Новинка! · 1 аналоговий універсальний вхід, цифрова та лінійна індикація, 2 дискретні входи (опція), 1 аналоговий вихід (опція), 2 дискретні входи (опція), 1 RS-485 (Modbus RTU) (опція),USB · Діапазон живлення приладу ≈100..242 або =18..36 В | ІТМ-311(В)К4 | 6065
Можливі додаткові опції та їх вартість (додати до базової вартості):
- аналоговий вихід AO | AO | 695
- інтерфейс RS-485 | RS-485 | 625
- дискретні виходи:
- 4 транзистори (до 40 В, 100 мА) | 4Т | 250
- 4 реле замикаючі (до 250 В, 5 А) | 4Р | 830
- 2 транзистори (до 40 В, 100 мА) | 2Т | 125
- 2 реле перекидні (до 250 В, 8 А) | 2Р | 415
- Джерело живлення пасивних датчиків (24В, 25мА) | Ga | 265
Індикатори мікропроцесорні одноканальні на DIN-рейку ·підключення через роз'єм-клеми, встановленими на приладі (без КБЗ) · діапазон живлення приладу~100..242 або =18..36 В
- 1 канал, цифрова індикація, 2 дискретні виходи | ІТМ-110Н | 6980
- 1 канал, цифрова та лінійна індикація, 2 дискр. | ІТМ-111Н | 6980
Аналоговий вихід(опція) для ІТМ-110Н, ІТМ-111Н | АО | 695
Одноканальний мікропроцесорний індикатор з цифровою та круговою шкалою
Корпус - 145х120х70, кріплення - DIN-рейка, ступінь захисту - IP65:Новинка! · 1 аналоговий універсальний вхід, 4 дискретних виходу · діапазон живлення приладу ≈100..242 або =18..36 В | ІТМ-115Т | 9320
Корпус - 96х96х120, щитове кріплення, ступінь захисту - IP30: · 1 аналоговий універсальний вхід, 4 дискретних виходу · живлення посивного давача =21В/25мА · діапазон живлення приладу ≈100..242 або =18..36 В | ІТМ-115К7 | 9320
Аналоговий вихід(опція) для ІТМ-115, ІТМ-115Т | АО | 695
Живлення пасивного давача (опція) для ІТМ-115К7 | Ga | 265
Чотири замикаючих релейних виходи (опція) для ІТМ-115К7, ІТМ-115Т | 4Р | 830
Чотири транзисторних виходи (опція) для ІТМ-115К7, ІТМ-115Т | 4Т | 250
Чотири оптосимісторних виходи (опція) для ІТМ-115К7 | 4К | 620
Одноканальний мікропроцесорний індикатор, живлення токова петля:Новинка!
· 1 аналоговий 0(4)-20мА, індикація 7-ми сигментна | ІТМ-420-1 | 2755
· 1 аналоговий 0(4)-20мА, індикація Oled | ІТМ-420-2 | 2755
Двоканальні індикатори
Індикатор технологічний мікропроцесорний двоканальний(передня панель 48х96мм) · підключення через роз'єм-клеми, встановленими на приладі (без КБЗ) · діапазон живлення приладу ~100..242 або =18..36 В
- 2 канали (універсальні входи), 2 дискретні виходи | ІТМ-112 | 9355
Аналоговий вихід(опція) для ІТМ-112 | АО | 695
Індикатори технологічні мікропроцесорні двоканальні (передня панель 96х96мм)
- 2АІ | ІТМ-120К7-0 | 11395
- 2АІ+4Т (транзистор: до 40В/100мА) | ІТМ-120К7-Т | 11645
- 2АІ+4Р (електромагнітне реле: до 220В/8А) | ІТМ-120К7-Р | 12220
- 2АІ+4С (оптосимістор: до 300В / 0,7AAC) | ІТМ-120К7-С | 12015
Аналоговий вихід(опція) для ІТМ-120K7 | АО | 695
- 2АІ+1АО+2DI+4Р (електромагнітне реле: до 220В/8А) | ІТМ-122К7-Р | 14960
- 2АІ+4Т (транзистор: до 40В/100мА) | ІТМ-122Т-Т | 11860
- 2АІ+4Р (електромагнітне реле: до 220В/8А) | ІТМ-122Т-Р | 12435
Індикатор технологічний мікропроцесорний двоканальний на DIN-рейку · підключення через роз'єм-клеми, встановленими на приладі (без КБЗ) · вбудоване джерело живлення пасивного датчика =21В/30мА · діапазон живлення приладу ≈100..242 або =18..36 · 2 універсальних аналогових входу, цифрова індикація, 1 аналоговий вихід, 2 дискретні входи, 4 дискретні виходи | ІТМ-120НУ | 13510
Індикатор двоканальний з архівуванням (базова вартість) | ІТМ-320-К7 | 9065
Індикатор двоканальний з архівуванням (базова вартість) | ІТМ-320А-К7 | 9165
Індикатор двоканальний, з барграфом та архівуванням (базова вартість) | ІТМ-322-К7 | 9250
Можливі додаткові опції та їх вартість, для ІТМ-320, 320А, 322 (додати до базової вартості):
С1,С2 в коді замовлення (вартість за один канал):
- аналоговий вихід AO (вартість за один канал) | C1 або С2 - код (1-5) | 695
- перекидне реле: 220В / 8A (вартість за один канал) | C1 або С2 - код (6) | 215
DD в коді замовлення (тип дискретних виходів, вартість за 4 виходи):
- 4 транзистори (до 40 В, 100 мА) | 4Т | 250
- 4 реле замикаючі (до 250 В, 5 А) | 4Р | 830
- інтерфейс Ethernet | Ethernet: | 1010
- інтерфейс RS-485 | код R = 1 | 625
- Карта пам'яті MicroSDHC, 32Гб | L | 465
- Джерело живлення пасивних датчиків (24В, 25мА) два канали | код Ga = 1 | 525
Багатоканальні індикатори
Індикатор універсальний технологічний мікропроцесорний чотириканальний Типи аналогових входів: уніфіковані - 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-10В термоопір - ТСМ 50М, 100М, ТСП 50П, 100П, Pt50, Pt100, гр.21, гр.23 термопар , ТХА(K), ТПП(S), ТПР(B), ТВР(A), ТЖК(J), ТХКн | ІТМ-4К7
- 4АІ | ІТМ-4К7-0 | 13175
- 4АІ+4Т (транзистор: до 40В/100мА) | ІТМ-4К7-Т | 13425
- 4АІ+4Р (електромагнітне реле: до 220В / 8А) | ІТМ-4К7-Р | 14005
Наявність вбудованого джерела живлення пасивних аналогових датчиків (24В, 40 мА) | Ga | 265
Аналоговий вихід(опція) для ІТМ-4К7 | АО | 695
Індикатор чотириканальний з архівуванням (базова вартість) Типи аналогових входів: уніфіковані - 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-10В термоопір - ТСМ 50М, 100М, ТСП 50П, 100П, Pt50, Pt100, гр.21, гр.23 термопар , ТХА(K), ТПП(S), ТПР(B), ТВР(A), ТЖК(J), ТХКн | ІТМ-304К7-00-0-0-0-0-220(24) | 13060
Можливі додаткові опції та їх вартість (додати до базової вартості):
- аналоговий вихід AO | AO | 695
наявність інтерфейсу Ethernet: | Ethernet: | 1010
- інтерфейс RS-485 | RS-485 | 625
- 8 транзистори (до 40 В, 100 мА) | 8Т | 500
- 8 реле замикаючі (до 250 В, 5 А) | 8Р | 1660
- Джерело живлення пасивних датчиків (24В, 25мА) - два канали | Ga | 525
- Карта пам'яті MicroSDHC, 32Гб | L | 465
Індикатори технологічні мікропроцесорні шістнадцятиканальні - базова модель (на DIN-рейку): 16AI, 2DO (реле 250 В, 5А) | ІТМ-16Н | 18280
Модулі розширення для ІТМ-16Н:
- 16DI + 1AO | МР-51Н-11 | 10385
- 8DI + 8DO + 1AO | МР-51Н-13 | 10530
- 16DO + 1AO | МР-51Н-15 | 11855
- 32DI | МР-51Н-30 | 9980
- 24DI + 8DO(T) | МР-51Н-31 | 11220
- 24DI + 8DO(P) |  | 10170
- 16DI + 16DO(T) | МР-51Н-32 | 13985
- 16DI + 16DO(P) |  | 10170
- 8DI + 24DO(T) | МР-51Н-33 | 15605
- 8DI + 24DO(P) |  | 10170
- 32DO(T) | МР-51Н-34 | 18070
- 32DO(P) |  | 19915
Індикатори технологічні мікропроцесорні шістнадцятиканальні- базова модель (підключення через КБЗ, щитовий 96х96мм): 16AI, 2DO | ІТМ-16 | 15245
Клемно-блоковий з'єднувач для базової моделі ІТМ-16-00 (дискретні виходи типу Т) | КБЗ-52-01 | 2355
Індикатор технологічний мікропроцесорний шістнадцятиканальний з модулем розширення:
- 16AI, 16DI, 2DO | ІТМ-16-10 | 17140
- 16AI, 1AO, 16DI, 2DO | ІТМ-16-11 | 18820
- 16AI, 8DI, 10DO | ІТМ-16-12 | 17140
- 16AI, 1AO, 8DI, 10DO | ІТМ-16-13 | 18820
- 16AI, 18DO | ІТМ-16-14 | 17140
- 16AI, 1AO, 18DO | ІТМ-16-15 | 18820
- 16AI, 32DI, 2DO | ІТМ-16-30 | 17290
- 16AI, 24DI, 10DO | ІТМ-16-31 | 17290
- 16AI, 16DI, 18DO | ІТМ-16-32 | 17290
- 16AI, 8DI, 26DO | ІТМ-16-33 | 17290
- 16AI, 34DO | ІТМ-16-34 | 17290
Клемно-блокові з'єднувачі для модулів розширення:
- МР-52-10.. МР-52-15 (дискретні виходи типу Т) | КБЗ-24-20 | 1190
- МР-52-30.. МР-52-34 (дискретні виходи типу Т) | КБЗ-51-01 | 1780
- МР-52-12, МР-52-13 (дискретні виходи типу Р) | КБЗ-40Р-01 | 3835
- МР-52-12, МР-52-13 (дискретні виходи типу К) | КБЗ-40К-01 | 4265
- МР-52-14, МР-52-15 (дискретні виходи типу Р) | КБЗ-54Р-01 | 4225
- МР-52-14, МР-52-15 (дискретні виходи типу К) | КБЗ-54К-01 | 6655
- МР-52-32 (дискретні виходи типу Р) | КБЗ-51Р-01 | 5850
- МР-52-31 (дискретні виходи типу Р) | КБЗ-41Р-01 | 3950
- МР-52-33 (дискретні виходи типу Р) | КБЗ-44Р-01 | 7835
- МР-52-34 (дискретні виходи типу Р) | КБЗ-55Р-01 | 9150
Модулі розширення для ІТМ-16:
- 16 дискретних входів | МР-52-10 | 1895
- 16 дискретних входів, 1 аналоговий вихід | МР-52-11 | 3575
- 8 дискретних входів, 8 дискретних виходів | МР-52-12 | 1895
- 8 дискретних входів, 8 дискретних виходів, 1 аналоговий вихід | МР-52-13 | 3575
- 16 дискретних виходів | МР-52-14 | 1895
- 16 дискретних виходів, 1 аналоговий вихід | МР-52-15 | 3575
- 32 дискретні входи | МР-52-30 | 2045
- 24 дискретні входи, 8 дискретних виходів | МР-52-31 | 2045
- 16 дискретних входів, 16 дискретних виходів | МР-52-32 | 2045
- 8 дискретних входів, 24 дискретні виходи | МР-52-33 | 2045
- 32 дискретні виходи | МР-52-34 | 2045
Індикатори інтерфейсні
Інтерфейсний індикатор із великим цифровим дисплеєм RS-485 / ModBus / MASTER або SLAVE | ІТМ-110С | 6130
Інтерфейсний індикатор із цифровим дисплеєм та лінійним індикаторомRS-485 / ModBus / MASTER або SLAVE | ІТМ-111(В)С | 6340
Інтерфейсний індикатор із чотирма цифровими дисплеями RS-485 / ModBus / MASTER або SLAVE | ІТМ-4С
- без виходів | ІТМ-4C К6-0 | 7550
- 4 електромагнітні реле: до 220В / 8А | ІТМ-4C К6-Р | 8380
Блоки ручного керування
Блок ручного задатчика(передня панель 48х48мм) 1 аналоговий вихідний сигнал (0-5мА, 0-20мА, 4-20мА, 0-10В) | БРУ-1 | 4020
1 аналоговий вихідний сигнал 4-20мА живленням від струмової петлі | БРУ-420 | 2565
Блоки ручного керування аналоговим виконає. механізмом, ручний задатчик:
- передня панель 96х96мм, підключення через КБЗ | БРУ-7 | 10390
- передня панель 48х96мм, підключення через КБЗ | БРУ-7К1 | 10390
- передня панель 48х96мм, підключення до клем приладу (без КБЗ) | БРУ-17 | 10695
- передня панель 96х96мм, підключення до клем приладу (без КБЗ) | БРУ-107 | 11995
Клемно-блоковий з'єднувач (дискретні виходи типу Т) | КБЗ-24-19 | 1190
Блоки ручного керуванняімпульсним виконавчим механізмом:
- передня панель 96х96мм, підключення через КБЗ | БРУ-5 | 10135
- передня панель 48х96мм, підключення через КБЗ | БРУ-5К1 | 10135
- передня панель 48х96мм, підключення до клем приладу (без КБЗ) | БРУ-15 | 10480
- передня панель 96х96мм, підключення до клем приладу (без КБЗ) | БРУ-105 | 11430
Клемно-блоковий з'єднувач (дискретні виходи типу Т) | КБЗ-24-19 | 1190
Пульт інженерний (для конфігурування БРУ-7, БРУ-7К1, БРУ-17, БРУ-107, БРУ-5, БРУ-5К1, БРУ-15, БРУ-105) | ПУ-57 | 1895
Багатофункціональна станція ручного керування Управління аналоговим чи імпульсним виконавчим механізмом. Індикація параметра та вихідного керуючого сигналу. Ненаголошене перемикання руч/авт. Перетворення ШИМ-сигналу та імпульсних сигналів «БІЛЬШЕ»-«МЕНШЕ» у вихідний аналоговий уніфікований сигнал. Передача сигналу, що вимірюється і задається за інтерфейсом на верхній рівень
- передня панель 96х96мм, підключення через КБЗ | БРУ-10К7 | 11740
- передня панель 96х96мм, підключення до клем приладу (без КБЗ) | БРУ-110К7 | 13290
- кріплення на рейку DIN35х7,5, підключення до клем приладу (без КБЗ) | БРУ-110Н | 13290
Клемно-блоковий з'єднувач (дискретні виходи типу Т) | КБЗ-24-14 | 1190
Прилади технологічної сигналізації
Пристрій аварійної сигналізаціїз індикіцією (16 каналів) | УАС-16 | 19310
Пристрій аварійної сигналізації з інтерфейсомта індикацією (16 каналів) | УАС-16МІ | 25185
Прилад технологічної сигналізації(8 каналів) | ПТС-164-1 | 6180
Прилад технологічної сигналізації(16 каналів) | ПТС-164-2 | 9725
Прилад технологічної сигналізації(24 канали) | ПТС-164-3 | 13270
Прилад технологічної сигналізації(32 канали) | ПТС-164-4 | 16815
Прилад технологічної сигналізації(40 каналів) | ПТС-164-5 | 20360
Прилад технологічної сигналізації(48 каналів) | ПТС-164-6 | 23905
Прилад технологічної сигналізації(56 каналів) | ПТС-164-7 | 27450
Прилад технологічної сигналізації(64 канали) | ПТС-164-8 | 30995
Прилад технологічної сигналізаціїз інтерфейсом (8 каналів) | ПТС-164МІ-1 | 12055
Прилад технологічної сигналізаціїз інтерфейсом (16 каналів) | ПТС-164МІ-2 | 15600
Прилад технологічної сигналізаціїз інтерфейсом(24 канали) | ПТС-164МІ-3 | 19145
Прилад технологічної сигналізаціїз інтерфейсом(32 канали) | ПТС-164МІ-4 | 22690
Прилад технологічної сигналізаціїз інтерфейсом (40 каналів) | ПТС-164МІ-5 | 32110
Прилад технологічної сигналізаціїз інтерфейсом (48 каналів) | ПТС-164МІ-6 | 35655
Прилад технологічної сигналізаціїз інтерфейсом (56 каналів) | ПТС-164МІ-7 | 39200
Прилад технологічної сигналізаціїз інтерфейсом (64 канали) | ПТС-164МІ-8 | 42745
Прилад технологічної сигналізації(Узагальнена сигналізація) | ПТС-25 | 2635
Прилад технологічної сигналізації(поканальна сигналізація, 8 канали) | ПТС-85 | 3545
Модуль пріоритетного спрацьовування(Визначення номера каналу першого спрацьовування) | ПТС-8ПС | 1330
Модуль інтерфейсу(32 канали) | ПТС-32МІ | 5875
Модуль перевірки сигналізації(16 каналів) | МПС-16 | 1830
Блоки контролю та захисту
Реле термісторного захистутрифазних двигунів | РТ-23 | 1785
Реле контролю полум'я | РКП-1 | 2330
Блок фільтра | БФ-1к | 4025
Реле контролю фазНовинка! | РКФ-3 | 1265
Модуль захисту від імпульсної перенапруги, корпус 6 ммНовинка! | МЗ-694 | 1695
Бар'єри іскрозахисту:Новинка! Ex
- Постійний струм 0-5 мА, постійна напруга 0-10 В, напруга до 24 В, інтерфейс RS-485 | БІЗ-21-А01 | 3655
- постійний струм 0-20 мА, 4-20 мА | БІЗ-21-А02 | 3655
- 3-х провідні термоопори | БІЗ-21-Т01 | 3655
- 4-х провідні термоопори (потрібні два БІЗ-21-Т02) | БІЗ-21-Т02 | 3655
- термопари | БІЗ-21-Т03 | 3655
Блоки комутації
Блоки посилення потужності
1 механічне реле, до 250В/16А | БУМ-1Р2 | 750
2 механічних реле, до 250В/16А | БУМ-2 | 1080
4 механічних реле, до 250В/16А | БУМ-4 | 1940
8 механічних реле, до 380В/8А | БУМ-8Р | 2255
8 електронних немеханічних реле, до 60В/1А | БУМ-8К | 3800
Пускачі безконтактні реверсивні
Однофазний(220В/4А) | ПБР-21 | 6425
Трифазний(380В/9А) | ПБР-31 | 11010
Блоки керування симісторами
Числоімпульсний метод управління. Вихід: внутрішній симистор 600 В, 40 А | БУС-11 | 5140
Фазоімпульсний метод управління. Вихід: внутрішній симистор 600 В, 40 А | БУС-21 | 5800
Фазоімпульсний метод управління. Вихід: зовнішній симистор 20-250 А | БУС-31 | 4005
Числомпульсний метод управління. Вихід: зовнішній симистор 20-250 А | БУС-41 | 3375
Модулі дискретних виходів Новинка!
Керуючий сигнал - 24 В постійного струму. Вихід - до 250 В/6А | DO-620-R | 755
Керуючий сигнал - 9-30 В постійного струму. Вихід – твердотільне реле з контролем переходу через нуль до 250В/0.5А | DO-620-S | 980
Керуючий сигнал - 24 В/220 В змінного струму. Вихід - до 250 В/6А | DO-624-R | 1785
Модулі дискретних входів
Керуючий сигнал - 24 В / 220 В постійного/змінного струму. Вихід – відкритий колекторНовинка! | МДС-600 | 680
Керуючий сигнал - 220 В змінного струму. Вихід – відкритий колектор | МДС-8 | 2355
Блок перемикання резерву(8 каналів, релейний вихід DC 48В/0,2А) | БПР-58 | 8515
Блок комутації сигналів(Збільшення контактів реле з одного до чотирьох) | БКС-4 | 1910
Блоки перетворення сигналів
Нормують мікропроцесорні перетворювачі Вхідні сигнали: уніфіковані сигнали, термопари, термоопір, опірНовинка!
Вихідні сигнали:
- уніфіковані (4-20 мА, 0-20 мА), інтерфейс RS-485 | НПМ-11 | 6025
- уніфіковані (4-20 мА, 0-20 мА) | НПМ-12 | 4590
- уніфіковані (4-20 мА, 0-20 мА), корпус шириною 12 мм | НПМ-612 | 3935
- інтерфейс RS-485 | НПМ-13 | 4590
- уніфіковані (4-20 мА, 0-20 мА), інтерфейс RS-485 + Oled індикація тип вихідних дискретних сигналів: Р (реле) | НПМ-15 | 6262
- уніфіковані (4-20 мА, 0-20 мА), інтерфейс RS-485 + Oled індикація тип вихідних дискретних сигналів:Т (транзистор) | НПМ-15 | 6175
Блоки перетворення термоперетворювачів опорів
Одноканальні перетворювачі:
- 3-х провідна схема підключення | БПО-31 | 4590
- 4-х провідна схема підключення | БПО-41 | 4590
- 3-х провідна схема підключення, живлення від струмової петлі | БПО-430 | 2950
- 2-х провідна схема підключення, живлення від струмової петлі, монтаж в головку датчика термоопору | БПО-530 | 1550
- 3-х провідна схема підключення,корпус 6 мм Новинка! | БПО-644 | 1680
Двоканальні перетворювачі:
- 3-х провідна схема підключення, підключення через КБЗ | БПО-32 | 3775
- 4-х провідна схема підключення, підключення через КБЗ | БПО-42 | 3775
- 3-х провідна схема підключення, живлення від струмової петлі, підключення до клем приладу | БПО-432 | 4260
- 3-х провідна схема підключення, підключення до клем приладуНовинка! | БПО-132 | 3775
Клемно-блоковий з'єднувач | КБЗ-16-11 | 1105
Блоки перетворення опорівз живленням від струмової петлі 4-20 мА
- 1 канал | БПО-420 | 2950
- 2 канали | БПО-422 | 4260
Блоки перетворення сигналів термопар
- 1 канал, підключення до клем приладу | БПТ-21 | 4715
- 2 канали, підключення до клем приладуНовинка! | БПТ-122 | 4940
- 2 канали, підключення через КБЗ | БПТ-22 | 4130
Клемно-блоковий з'єднувач | КБЗ-16-12 | 1330
- 1 канал,корпус 6 мм, без гальванічної розв'язкиНовинка! | БПТ-648 | 1265
- 1 канал,корпус 6 мм, гальванічна розв'язкаНовинка! | БПТ-658 | 2510
Блок перетворення сигналів тензодатчиків 1 канал (підключення до гвинтових клем на корпусі, заміна БПТ-2) | БПТ-3 | 4130
Ваговий перетворювач БПТ-31 1 канал (семисигментна індикація, 1 канал вимірювання, USB, опції: 1xАО, 3xDI, 4xDO, 1xRS-485), базова модель | БПТ-31 | 5735
Можливі додаткові опції та їх вартість БПТ-31 (додати до базової вартості):
Аналоговий вихід (опція) для БПТ-31 | АО | 695
Чотири замикаючих релейних виходи (опція) для БПТ-31 (в | 4Р | 830
Чотири транзисторних виходи (опція) для БПТ-31 | 4Т | 250
Інтерфейс RS-485(опція) для БПТ-31 | RS-485 | 625
Блок перетворення сигналів взаємної індуктивності:
- Вхід:0 ÷ 10мГн, -10 ÷ 10мГн; вихід: 0-5мА, 0/4-20мА, 0-10В | БПВІ-1 | 6010
-Вхід: 0 ÷ 10мГн, -10 ÷ 10мГн; вихід: 0-5мА, 0/4-20мА, 0-10В; цифрова індикація; інтерфейс: RS-485; протокол: ModBus | БПВІ-10 | 10605
Перетворювач кондуктометричний | ПК-10-1 | 9140
Перетворювач ШИМ-сигналів(2 канали) | ПС-42 | 4260
Пневмоелектричний перетворювач | ПЕП-11 | 9565
Пневмоелектричні перетворювачіз живленням від струмової петлі 4-20 мА
- абсолютний, відносний тиск | ПЕП-420 | 9565
- диференційний тиск | ПЕП-422 | 9295
Перетворювач положення виконавчого механізму:
- з резистивним датчиком | ППМ-1 | 4950
- з резистивним датчиком,корпус 6 ммНовинка! | ППМ-645 | 2060
- з індуктивним датчиком | ППМ-2 | 4950
Блок підсумовування аналогових уніфікованих сигналів(2 входи, 1 вихід) | БСС-21 | 3900
Блок перетворення вологості та температури(1 датчик вологості, 1 датчик температури, 1 вихід)Новинка!: (Заміна блоку БПВТ-420)
- другий канал блоку - датчик температури ТСМ 50М | БПВТ-421-00 | 5205
- другий канал блоку – уніфікований сигнал 4-20 мА | БПВТ-421-01 | 5735
Блок перетворення вологості та температури (1 датчик вологості, 1 датчик температури (давачі опція), RS-485 (Modbus RTU)) Новинка!: живлення =24В | БПВТ-423 | 5490
Аналізатори параметрів мережі
Вольтметр цифровий (вимір постійної напруги та струму) | ІПМ-1 | 4600
Вольтметр цифровий (вимір постійної напруги та струму) монтаж на DIN рейку | ІПМ-1Н | 3200
Вольтметр цифровий (вимірювання змінної напруги) | ІПМ-2 | 4955
Вольтметр цифровий (вимірювання змінної напруги) монтаж на DIN рейку | ІПМ-2Н | 4295
Амперметр цифровий (вимірювання змінного струму) | ІПМ-3 | 4895
Амперметр цифровий (вимірювання змінного струму) монтаж на DIN рейку | ІПМ-3Н | 4235
Аналоговий вихід (опція) | AO | 695
Релейний дискретний вихід (опція) | DO(R) | 215
Транзисторний дискретний вихід (опція) | DO(T) | 65
RS-485 інтерфейс (опція для ІПМ-1Н та ІПМ-2Н та ІПМ-3Н) для ІПМ-1(2,3) - в базі | RS-485 | 625
Індикатор парметрів однофазної мережі, USB, OLED індикація, вхід 0-5А, з RS-485 і протокол Modbus RTU | ІПМ-101-1 | 4990
Індикатор парметрів однофазної мережі, USB, OLED індикація, вхід 0-5А, без RS-485 | ІПМ-101-0 | 4365
Індикатор парметрів трьохфазної мережі, USB, OLED індикація, вхід 0-5А, з RS-485 і протокол Modbus RTU з виносними трансформаторами струму | ІПМ-103-1 | 6800
Індикатор парметрів трьохфазної мережі, USB, OLED індикація, вхід 0-5А, з RS-485 і протокол Modbus RTU з внутрішніми трансформаторами струму | ІПМ-103-0 | 5990
Індикатор парметрів трьохфазної мережі, з трьома релейними виходами, USB, RS-485 опція (вартість нижче), USB, OLED індикація, вхід 0-5А. | ІПМ-113-1 | 6755
Індикатор парметрів трьохфазної мережі, з двома релейними виходами та одни аналоговим виходом, USB, RS-485 опція (вартість нижче), USB, OLED індикація, вхід 0-5А. | ІПМ-113-2 | 7280
Індикатор парметрів трьохфазної мережі, з трьома уніфікованими аналоговими виходами, USB, RS-485 опція (вартість нижче), USB, OLED індикація, вхід 0-5А. | ІПМ-113-3 | 8490
RS-485 інтерфейс (опція для ІПМ-113-1 та ІПМ-113-2 та ІПМ-113-3) | RS-485 | 625
Виносні трансформатори струму 0..5А (3 штуки) | Т | 810
Перетворювачі напруги та струму
Живлення -~220 В / = 24 В, корпус - 110 мм:
Блок перетворення постійної напруги та струму | ПНС-1 | 5895
Блок перетворення змінної напруги | ПНС-2 | 5460
Блок перетворення змінного струму | ПНС-3 | 5460
Блок перетворення фазового зсуву | ПНС-4 | 4495
Живлення -від струмової петлі, корпус - 26 мм:
Блок перетворення постійної напруги та струму | ПНС-410 | 4495
Блок перетворення змінної напруги | ПНС-420 | 5460
Блок перетворення змінного струму | ПНС-430 | 5265
Живлення -~220 В / = 24 В, корпус – 100 мм, інтерфейс – RS-485, цифрова індикація; протокол - ModBus:
Блок перетворення постійної напруги та струму | ПНС-11 | 9850
Блок перетворення змінної напруги | ПНС-12 | 10135
Блок перетворення змінного струму | ПНС-13 | 10135
Живлення -~220 В, корпус - 23 ммНовинка!:
Блок перетворення постійної напруги та струму | ПНС-101 | 3365
Блок перетворення змінної напруги | ПНС-102 | 3365
Блок перетворення змінного струму | ПНС-103 | 3860
Живлення - = 24В,корпус – 6 мм Новинка!:
Блок перетворення постійної напруги | ПНС-650 | 3035
Блок перетворення постійного струму | ПНС-651 | 3035
Блок перетворення змінної напруги | ПНС-652 | 3870
Блок перетворення змінного струму | ПНС-653 | 4350
Блоки гальванічної розв'язки
живлення=24 В:
1 вхід, 1 вихід | БРГ-11 | 3990
Перетворювач-розгалужувач (1 вхід, 2 виходи) | БРГ-12 | 5400
Перетворювач-розгалужувач (1 вхід, 3 виходи)Новинка! | БРГ-13 | 5630
2 входи, 2 виходи | БРГ-21 | 5960
4 входи, 4 виходиНовинка! | БРГ-41 | 9355
живленнявід струмової петлі:
2 входи (пасивні), 2 виходи (активні) | БРГ-412 | 4370
2 входи (пасивні), 2 виходи (пасивні) | БРГ-422 | 4795
1 вхід (4-20 мА, пасивний), 1 вихід (4-20 мА, пасивний) корпус 6 мм Новинка! | БРГ-670 | 2205
1 вхід (уніфікований, пасивний), 1 вихід (уніфікований, пасивний)корпус 6 мм Новинка! | БРГ-671 | 3220
живлення~220 ВНовинка!:
1 вхід, 1 вихід | БРГ-112 | 3545
Перетворювач-розгалужувач (1 вхід, 2 виходи) | БРГ-122 | 4795
Блоки перетворення інтерфейсів
Блок перетворення інтерфейсів(USB в RS-485) | БПІ-52 | 4260
Блок перетворення інтерфейсів(RS-232 в ІРПС) | БПІ-1 | 4685
Блок перетворення інтерфейсів(USB в RS-422) | БПІ-54 | 4260
Блок перетворення інтерфейсів(USB в RS-232С) | БПІ-55 | 4260
Блок перетворення інтерфейсів(USB в 4xRS-485) | БПІ-452 | 8300
Блок перетворення інтерфейсів(RS-232 у RS-485) | БПІ-485 | 5405
Блок перетворення інтерфейсів(Ethernet в RS-485) | SDS-485 | 9615
Кабель програмування(USB в RS-485) | КП-485 | 855
Блок перетворення інтерфейсів(USB в M-Bus)Новинка! | БПІ-USB/M-Bus | 3750
Повторювач інтерфейсу
Повторювач інтерфейсу RS-485Новинка! | МУС-485 | 4620
Блоки безперебійного живлення
- 1 канал з вихідною напругою 12 ВНовинка! | ББП-12 | 5210
- 1 канал з вихідною напругою 24 ВНовинка! | ББП-24 | 5210
Контролер заряду
Контролер заряду для живлення обладнання напругою постійного струму 12 В від сонячних батарей Новинка!:
- 1 канал із номінальним струмом навантаження 80 мА | ASC-12-1 | 4080
- 1 канал із номінальним струмом навантаження 160 мА | ASC-12-2 | 5630
Блоки живлення
Блоки живлення стабілізовані імпульсні(кріплення на рейку DIN35х7,5, Uпіт від 110В до 242В, 47-63 Гц)
- 1 канал: 24В/2А | БП-50-1к | 5285
- 1 канал: 5В/3А, 12В/3А, 24В/1.2А | БП-30-1к | 4370
- 2 канали: 24В / 1.2А | БП-30-2к | 7530
- 1 канал: 5В/3А, 12В/3А, 24В/1.2А | БП-30Н-1к | 4370
- 8 каналів: 24В/25мА (живлення струмових датчиків) | БПС-24Н-8к | 7295
- 1 канал: 24В/1.3А | PSU24-1.3 | 7090
- 1 канал: 24В/0.7А (корпус CN26)Новинка! | БП-31-1к | 4150
- 1 канал: 24В/0.8А (корпус FMET)Новинка! | БП-32-1к | 4150
- до 4 каналів: 24В/20мА (корпус CN26)Новинка! | БПС-24-4к-Н15 | 4795
- до 4 каналів: 24В/20мА (корпус FMET)Новинка! | БПС-24-4к-Н20 | 4795
- до 4 каналів: 24В/20мА (корпус FMET)Вхід 24В не стабілізоване, вихід 24В стабілізоване | БПС24-4к-24-Н20 | 3885
- 1 канал: 24В/5АНовинка! | БП-200-24 | 6140
- Uпит 24 В, 1 вихідний канал: 12 В, 500 мА,корпус 6 мм Новинка! | БП-690 | 1475
Блоки живлення стабілізовані трансформаторні(кріплення на рейку DIN35х7,5)
- 2 канали: 24В / 150мА | БПС24-2к-1 | 4260
- 2 канали: 24В / 25мА (живлення САПФІР та струмових датчиків) | БПС24-2к-2 | 4260
- 4 канали: 24В / 25мА (живлення САПФІР та струмових датчиків) | БПС24-4к | 4870
- 2 канали: 36В/30мА (харчування САПФІР тощо) | БП36-2к | 4590
Блоки живлення нестабілізовані(кріплення на рейку DIN35х7,5)
- 2 канали: 24В / 0.3А | БП24-2к | 3210
- 4 канали: 24В / 0.2А | БП24-4к | 3785
Програмне забезпечення
Програмний продукт Smart Light для керування вуличним освітленнямНовинка! | Smart Light
- до 5 точок | Basic | Безкоштовно
- необмежену кількість точок | Standard | 13390
Програмний пакет для програмування контролерів | Альфа | Безкоштовно
Програмний пакет для конфігурації приладів | МІК-конфігуратор | Безкоштовно
Програмний пакет MICROL OPC Server | OPC Server | Безкоштовно
SCADA-система Visual Intellect(АКЦІЯ)
- 32 точки введення-виводу | Basic | Безкоштовно
- 500 точок введення-виводу | Standard | 6695
- необмежену кількість точок введення-виводу | Professional | 9995
Програмний пакет для збору та архівування інформації
- 16 точок введення-виводу | МІК-Реєстратор | Безкоштовно
- необмежену кількість точок введення/виводу | МІК-Реєстратор | 8550
Модернізовані модулі мікропроцесорних контролерів РЕМІКОНТ Р-110, Р-112, ЛОМІКОНТ Л-110, Л-112
Модуль пам'ятідля Л-110, Л-112 | МП7 | 12700
Модуль пам'ятідля Р-110, Р-112 | МП3 | 10195
Модуль процесорний та сигналізації
- для РЕМІКОНТ Р-110, Р-112 (ПРЦ7 + МПО2) | ПРЦ7-01 | 15370
- для ЛОМІКОНТ Л-110, Л-112 | ПРЦ7-02 | 13095
Модуль зв'язку з пультом оператора ПЗ-2для Р-110, Р-112 | МПО2 | 2275
Модуль інтерфейсний | МІС7 | 10230
Аналого-цифровий перетворювач | АЦП16 | 17840
Дискретно-цифровий перетворювач | ДЦП16 | 8500
Цифро-аналоговий перетворювач | ЦАП8 | 17670
Цифро-імпульсний перетворювач | ЦІП8 | 9165
Цифро-дискретний перетворювач | ЦДП16 | 9165
Блок живлення стабілізований | БПС7 | 18790
Давачі
Давач температури NTC 10kOm-3-2 | RT-NTC 10kOm-3-2 | 355
Давач температури Pt100 | RT-Pt100-1-2 | 500
Давач температури Pt1000 | RT-Pt1000-1-2 | 500
Аксесуари
Плівка захисна IP65 | ЗП-01 96х96 | 940
Плівка захисна IP65 | ЗП-02 48х96 | 940
Затискач пружинний(комплект – 2 шт) | ПЗ-02 | 215
Затискач гвинтовий(комплект – 2 шт) | ВЗ-03 | 430
Важіль монтажний | 236-332 | 105
Важіль монтажний | 231-131 | 105
Рейка DIN35x7.5-1,0м | DIN35x7.5-1,0м | 240